«Утверждаю»

Начальник ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ

Полковник внутренней службы

А.С.Крысак

«  »               Декабря                     2007 года

Аукционная документация

На закупку Работ по ремонту объектов

ГУ ЦВМ И Р «Сосновый» МВД РФ

На 2008 год

приглашение к участию в аукционе

Уважаемые Дамы и Господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить в электронной форме или на бумажном носителе полный комплект настоящей аукционной документации.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр аукционной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона .Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте . После поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая плата установлена) документы будут незамедлительно направлены, но отправитель не берет на себя ответственность за их утерю или вручение с запозданием. На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей аукционной документации, а также все изменения или дополнения аукционной документации в случае возникновения таковых. Все изменения и дополнения  аукционной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим аукционную документацию на бумажном носителе. Обращаем ваше внимание на то, что участники размещения заказа, получившие комплект аукционной документации с официального сайта и не направившие заявления на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Общие условия проведения    аукциона

статья 1.   общие сведения

1.1.	Законодательное регулирование:

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и выпущенными в их развитие нормативными правовыми актами РФ.

1.2.	Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация:

- Заказчик или уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей аукционной документации.

- Специализированная организация, если таковая привлечена заказчиками уполномоченным органом, указывается в Информационной карте аукциона, выполняет часть функций по организации и проведению  аукциона, определенных соответствующим договором.1.3.   Предмет аукциона. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

- Заказчик или уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, при веденными в аукционной документации, в том числе в проекте государственного (муниципального) контракта (часть II).

- Победитель аукциона должен будет поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в течение периода, указанного в Информационной карте аукциона.

- Финансирование государственного контракта осуществляется за счет средств, источник(и) которых указан(ы) в Информационной карте аукциона.

- Начальная цена контракта указана в Информационной карте       аукциона.

1.4.	Правомочность и требования к участникам размещения заказа

- В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое или физическое лицо, претендующее на заключение контракта по результатам аукциона, независимо от организационно-правовой формы,  собственности и территориального расположения, за исключением случаев, предусмотренных в Информационной карте аукциона.

- В аукционе могут принимать участие поставщики (подрядчики, исполнители), объединенные договором о создании финансово-промышленной группы или договором простого товарищества (консорциумы), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.4.2.1. В случае если участником размещения заказа является объединение лиц, указанное в пункте 1.4.2, в составе заявки на участие в аукционе такой участник представляет оригинал или нотариально заверенную копию соглашения о создании объединения. При этом в таком соглашении должно быть учтено следующее:

один из партнеров должен быть определен лидером объединения, который осуществляет представление интересов членов консорциума в аукционе. При проведении процедур размещения заказа взаимодействие объединения с заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, аукционной   комиссией будет осуществляться через лидера члены объединения должны нести солидарную ответственность по обязательствам объединения.

- При подаче аукционной заявки объединение рассматривается как один участник, однако при этом каждый член консорциума должен представить в составе аукционной заявки полный пакет документов, подтверждающих их правомочность по участию в аукционе, предусмотренный настоящей аукционной документацией.

- В случае если хотя бы один из участников объединения будет признан не соответствующим требованиям правомочности, установленным в пункте  настоящего раздела, отклонению от участия в аукционе подлежит все объединение.

- Одно лицо не может быть членом, партнером более чем одного объединения, участвующего в аукционе. В случае выявления факта участия одного лица в двух и более объединениях, подавших заявку на участие в аукционе, все такие участники не будут допущены к участию в аукционе.

1.4.3.      Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

б) не должен находиться в процессе ликвидации юридического лица;

в) в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя не должна проводиться процедура банкротства;

г) его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

д) у него не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный  период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

обладать лицензиями и иными необходимыми разрешительными        документами на осуществление связанных с выполнением государственного или муниципального контракт рецензируемых  видов деятельности.

1.4.4.  При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования  к участникам размещения заказа:

а) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

б) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

в)  наличие у участников размещения заказа производственных мощностей, технологического   оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа, в случае если Правительство РФ установило дополнительные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.

1.4.5.	Специализированная организация не может быть участником размещения заказа, если эта организация привлечена к проведению данного аукциона (если эта организация осуществляет функции, указанные в части1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).

1.5.    Источник финансирования и порядок оплаты заказа

1.5.1.   Финансирование поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту, заключенному по результатам аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2.   Оплата заказа производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного или муниципального контракта.

1.6.	Приемлемость товаров, работ и услуг

Все товары, работы и услуги, соответственно поставляемые, выполняемые, оказываемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из Российской Федерации или любого другого государства, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения.

1.7.	Правовое регулирование

- Проведение аукциона регулируется положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд.

- В части, прямо не урегулированной действующим законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей аукционной документацией.

1.8.	Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки, а заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация не имеют обязательств по этим расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.9.	Уведомление участников размещения заказа об отказе от проведения  аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывать и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам .

СТАТЬЯ 2.      АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1.    Содержание аукционной документации

2.1.1.	Аукционная документация включает в себя следующие разделы: Часть I. Открытый аукцион

Раздел I.1. Приглашение к участию в аукционе

Раздел I.2. Общие условия проведения аукциона

Раздел I.3. Информационная карта аукциона

Инструкции по заполнению Информационной карты аукциона

Раздел I.4. Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Часть II. Проект государственного (муниципального) контракта

Раздел II.1. Государственный (муниципальный) контракт

Раздел II.2. Условия Государственного (муниципального) контракта Приложение к Условиям Государственного (муниципального) контракта

Часть III. Техническая часть

Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Раздел III. 1. Технические условия и общие требования

2.1.2.  Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю аукционную документацию, включая изменения, дополнения, разъяснения к аукционной документации, выпущенные заказчиком, уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в аукционной документации, или же предоставление аукционной заявки, не отвечающей всем требованиям аукционной документации, может привести к отклонению аукционной заявки.

2.1.3.   Аукционная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними аукционная документация имеет приоритет.

2.2.    Разъяснение  аукционной документации

- Участник размещения заказа имеет право письменно или в форме электронного документа просить заказчика, уполномоченный орган предоставить разъяснения положений аукционной документации. Для этого участник размещения заказа должен направить заказчику или уполномоченному органу соответствующий запрос по адресу, указанному в Информационной карте аукциона.

- Заказчик или уполномоченный орган обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа направить разъяснения положений аукционной документации при условии, что такой запрос поступил не позднее чем за пять дней до истечения срока подачи аукционных заявок.

- Разъяснения заказчика или уполномоченного органа, включающие текст запроса, но без указания его источника, должны быть размещены на официальном сайте в течение одного дня со дня направления разъяснений аукционной документации по запросу участника размещения заказа, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее сути.

2.3.  Дополнения и изменения в аукционной документации

- В любое время, но не позднее чем за двадцать рабочих дней до истечения срока подачи аукционных заявок, указанного в Информационной карте аукциона, заказчик или уполномоченный орган вправе внести изменения в аукционную документацию.

- В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения публикуются и в течение двух дней размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.2.   В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения публикуются и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация.

- Для того чтобы предоставить участникам аукциона достаточное время для учета дополнений к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган вправе при необходимости и по своему усмотрению продлить срок подачи аукционных заявок.

3.  ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

- Аукционная заявка, подготовленная участником размещения заказа, а так же вся корреспонденция, которой обмениваются участник и заказчик, уполномоченный орган специализированная организация, должны быть написаны на русском языке.

- Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте аукциона, может требоваться нотариально заверенный и легализованный апостилем  либо процедурой консульской легализации перевод. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем такой участник размещения заказа может быть не допущен к аукциону.

3.2. Требования к документам, входящим в состав аукционной заявки

3.2.1.  Аукционная заявка представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником размещения заказа для участия в аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения публикуются и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация.

- Для того чтобы предоставить участникам аукциона достаточное время для учета дополнений к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган вправе при необходимости и по-своему усмотрению продлить срок подачи аукционных заявок.

- В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения публикуются и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена аукционная документация.

- Для того чтобы предоставить участникам аукциона достаточное время для учета дополнений к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган вправе при необходимости и по-своему усмотрению продлить срок подачи аукционных заявок.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

3.1 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

- Аукционная заявка, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция, которой обмениваются участник и заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, должны быть написаны на русском языке.

- Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых разделов на русский язык. В случаях, указанных в Информационной карте аукциона, может требоваться нотариально заверенный и легализованный апостилем  либо процедурой консульской легализации перевод. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.

Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию аукционной комиссией представленных документов, в связи с чем такой участник размещения заказа может быть не допущен к аукциону.

3.2.	Требования к документам, входящим в состав аукционной заявки

3.2.1. Аукционная заявка представляет собой полный комплект документов предоставляемых участником размещения заказа для участия в аукционе.

3.2.2. Отсутствие или неполное представление разделов, указанные  в пункте 3.2, может привести к отклонению аукционной заявки.

Аукционная заявка должна включать в себя следующее:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)	документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, подготовленные в соответствии с пунктом 3.9 настоящего раздела (если обеспечение аукционной заявки предусмотрено условиями аукциона);

в)	доверенность, заверенную должным образом, или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо, подписывающее аукционную заявку, имеет полномочия подписать аукционную заявку и иные документы и что аукционная заявка в этом случае имеет обязательную силу для участника размещения заказа;

В случае если  заявка подписывается  первым   лицом компании, вместо доверенности предоставляется нотариально заверенная копия решения органа управления компании и (или) собственника о назначении первого лица.

г)	оригинал или нотариально заверенную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), оригинал или нотариально заверенную выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

д)	иностранные участники размещения заказа предоставляют оригинал или нотариально заверенный аналог выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а в случае их отсутствия - нотариально заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; копии устава или копии учредительных и иных документов о создании иностранного лица; свидетельство об акционерах (участниках) или выписку из реестра акционеров; документ о назначении руководителя; рекомендательное письмо банка, обслуживающего иностранное лицо, содержащее информацию о его финансовой репутации;

е)	сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товаром, работам, услугам;

ж)	копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

з)	документ (в свободной форме), свидетельствующий о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица;

и)	документ (в свободной форме), свидетельствующий о не проведении в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

к)	документ (в свободной форме), свидетельствующий о не приостановление деятельности  участника размещения заказа в порядке, предусмотренном

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

л)	документ (в свободной форме), свидетельствующий об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам и сборам, и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

м)	документы (в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящего раздела), подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

н)	другие документы, если указаны в Информационной карте конкурса.

Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 и пункте 2 части 2 настоящей статьи, осуществляется заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной или аукционной комиссией. При этом заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

3.3.	Количество аукционных заявок

3.3.1. Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче двух или более аукционных заявок одним участником размещения заказа рассматривается заявка, поданная первой, все прочие заявки автоматически отклоняются без какого-либо их рассмотрения. Если в Информационной карте конкурса указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В данном случае каждый лот рассматривается как отдельный аукцион, оформленный единой аукционной документацией с другими лотами.

3.4.	Форма аукционного предложения по цене контракта

- Участник аукциона делает предложение по цене государственного или муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной ценой контракта и «шагом аукциона».

- Предложения по цене государственного или муниципального контракта производятся поднятием карточки с номером участника аукциона либо поднятием карточки и голосом в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциона».

3.4.3.  Предложения участников аукциона по цене контракта

- Участник размещения заказа должен указывать цены товаров, работ и услуг в соответствии с условиями процедуры проведения аукциона, определенными в Информационной карте аукциона.

- Предложения по цене государственного или муниципального контракта, превышающие цену, указанную в Информационной карте аукциона, не рассматриваются.

Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация должны недвусмысленно указать в разделе «Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг», включена ли в цену аукционного предложения по цене контракта оплата сопутствующих работ, услуг по доставке и т.д.

3.6.	Валюта аукционной заявки и предложения по цене контракта

Цены на аукционе должны быть выражены в валюте (валютах) государственного (муниципального) контракта, которая(ые) указана(ы) в Информационной карте аукциона.

3.7.	Документы, подтверждающие правоспособность и соответствие участника размещения заказа требованиям аукционной документации

- Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация вправе требовать от участников размещения заказа предоставления документального подтверждения правомочности и соответствия требованиям раздела I.2, если это не нарушает охраняемых законом прав участника размещения заказа.

- Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация не вправе предъявлять какие-либо дополнительные требования к участникам размещения заказа в отношении установления подлинности документов, подтверждающих их правоспособность, помимо установленных федеральными законами.

- Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки указанные в Информационной карте аукциона документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения контракта в случае его победы на аукционе.

3.8.	Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ и услуг требованиям аукционной документации

На все товары, предлагаемые к поставке, работы и услуги участник обязан представить копии сертификатов соответствия, лицензии и другие необходимые документы, указанные в Информационной карте аукциона.

Перечень необходимых сертификатов, лицензий и разрешений приведен в разделе III.1 «Технические условия и общие требования».

3.9.	Обеспечение аукционной заявки

3.9.1. Участник размещения заказа должен представить как часть своей заявки на участие в аукционе финансовое обеспечение в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в Информационной карте аукциона, за исключением тех случаев, когда заказчиком или уполномоченным органом денежное обеспечение аукционных заявок для участников размещения заказа не установлено.

- Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика или уполномоченного органа от риска, связанного с невыполнением обязательств участником размещения заказа, взятых им на себя в поданной заявке на участие в аукционе, и может быть взыскано в пользу заказчика или уполномоченного органа в соответствии с пунктом 3.9.8 настоящего раздела.

- Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть представлено в виде денежных средств, в валюте и на сумму, которые указаны в Информационной карте аукциона, перечисленных по указанным реквизитам заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации.

В Информационной карте аукциона требуется указать реквизиты счета, необходимые для перечисления участником размещения заказа установленной суммы обеспечения на счет заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации.

Заказчик и (или) уполномоченный орган вправе не устанавливать денежное обеспечение аукционной заявки для участников размещения заказа.

- Денежное обеспечение аукционной заявки должно быть перечислено до окончания срока приема заявок для участия в аукционе.

- Все заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения, в соответствии с пунктами 3.9.1 и 3.9.3 настоящего раздела будут отклоняться аукционной комиссией как не отвечающие условиям аукциона.

- Возврат обеспечения заявок участникам аукциона, которым не присужден государственный или муниципальный контракт, осуществляется не позднее чем через пять календарных дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах аукциона).

- Участнику аукциона, которому присужден государственный или муниципальный контракт (победителю аукциона), денежное обеспечение заявки будет возвращено в течение пяти дней после дня заключения государственного или муниципального контракта.

- Обеспечение аукционной заявки на участие в аукционе должно быть удержано заказчиком, уполномоченным органом в следующих случаях:

- а)	если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания государственного или муниципального контракта;

б)	если победитель аукциона отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению государственного или муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

в)	если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или уклонился от заключения государственного или муниципального контракта;

г)	если участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта и занял второе место, отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению государственного или муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела;

д)	если единственный участник аукциона отказался или уклонился от подписания государственного или муниципального контракта;

е)	если единственный участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению государственного или муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

3.9.9. Обеспечение аукционной заявки на участие в аукционе должно быть возвращен заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией в следующих случаях:

а)	если участник размещения заказа своевременно отозвал свою

аукционную заявку.

Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня поступления заказчику или уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Согласно статье 35 Закона участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;

конкурсной документации

б)	если заказчик или уполномоченный орган отказался от проведения аукциона.

В таком случае обеспечение участникам размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Согласно статье 33 Закона заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе;

в)	если участник размещения заказа подал аукционную заявку после окончания приема заявок.

Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона);

г)	если заявку на участие в аукционе подал единственный участник размещения заказа либо аукционная комиссия признала только одного участника размещения заказа участником аукциона.

В таком случае обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня заключения с единственным участником государственного или муниципального контракта;

д)	если заказчик или организатор аукциона отказал  участнику размещения заказа в приеме заявки на участие в аукционе.

Обеспечение возвращается в течение пяти дней с даты отказа участнику размещения заказа в приеме заявки заказчиком или организатором аукциона;

е)	если аукционная комиссия отказала участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

Обеспечение такому участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе;

ж)	если участник признан победителем аукциона.

Обеспечение победителю аукциона возвращается в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта;

з)	если участник сделал предпоследнее предложение о цене контракта перед победителем аукциона и занял второе место.

Обеспечение участнику, занявшему второе место, возвращается в течение пяти дней со дня заключения с победителем аукциона государственного или муниципального контракта;

и) если участник сделал предпоследнее предложение о цене кон-

тракта перед победителем аукциона, т. е. занял второе место, и к нему перешло право на заключение государственного или муниципального контракта в связи с отказом или уклонением победителя аукциона от его заключения.

Обеспечение участнику, занявшему второе место, возвращается в течение пяти дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта;

к) если участники аукциона участвовали в аукционе, но не стали

победителями аукциона.

Обеспечение таким участникам возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона);

л)	если участники размещения заказа перечислили обеспечение, но не подали заявки в установленный для их приема срок и (или) не приняли участие в аукционе либо своевременно подали заявки, но не приняли участие в аукционе.

Обеспечение таким участникам размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

3.9.10. Договор обеспечения заключается в обязательном порядке между заказчиком или организатором аукциона и участником размещения заявок в порядке, оговоренном в статье 428 Гражданского кодекса РФ.

В этом случае все участники размещения заявок, получив единообразный по форме и содержанию договор, вправе только подписать договор обеспечения и не имеют права вносить в него какие-либо изменения, кроме тех, которые установлены заказчиком и касаются в основном реквизитов счета участника.

СТАТЬЯ 4    ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВАУКЦИОНЕ

Срок действия  аукционной заявки

4.1.1. Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе в течение срока, оговоренного в Информационной карте аукциона. Заявка на участие в аукционе, имеющая более короткий срок действия, должна быть отклонена заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией как не отвечающая условиям аукциона.

Срок действия заявки на участие в аукционе, отсчитываемый, как правило, от дня начала рассмотрения  аукционных заявок (можно также указывать конкретную дату окончания срока действия), имеет правовой статус срока, установленного участником размещения заказа для акцепта его оферты, содержащейся в заявке, и подтверждения правомочности аукционного предложения по цене контракта.

Этот срок должен быть достаточным для того, чтобы провести процедуру аукциона и подписать государственный или муниципальный контракт с учетом всех визировании и согласований. Обычно срок действия предложений составляет тридцать-шестьдесят дней.

4.2.	Оформление, подписание и вид подачи аукционной заявки

- Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении за явки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

- Участник размещения заказа должен подготовить оригинал и такое количество копий аукционной заявки, которое указано в Информационной карте аукциона, четко указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ № 1», «КОПИЯ № 2» и т.д. В случае рас хождений между копиями и оригиналом преимущество имеет оригинал.

- Оригинал и все копии аукционной заявки, каждый экземпляр которых состоит из документов, перечисленных в пункте 3.2 настоящего раздела, должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами и под писаны участником размещения заказа или лицом (лицами), должным образом уполномоченным(и) действовать по поручению участника размещения заказа. Такие полномочия должны быть документально подтверждены в соответствии с положениями пункта 3.2 настоящего раздела.

4.2.4.  Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они парафированы лицом или лицами, подписавшим(и) аукционную заявку.

4.3.	Запечатывание и маркировка аукционных заявок

4.3.1. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и каждую ко пию аукционной заявки в отдельные конверты или папки, должным об разом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ АУКЦИОННОЙ ЗАЯВКИ» и «КОПИЯ №	_».

4.3.2. Все аукционные заявки, оформленные в папки или конверты, должны содержать идентифицирующие сведения об участнике размещения заказа (имя или фирменное наименование, почтовый адрес) и сведения об открытом аукционе (номер аукциона и наименование предмета государственного или муниципального контракта).

4.4.	Последний срок получения аукционных заявок

4.4.1.  Аукционные заявки должны быть получены заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией по адресу, указанному в пункте 4.3.2 настоящего раздела, не позднее чем в час и день, указанные в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки аукционных заявок и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

В случае если конверт с аукционной заявкой (а также конверты с их разъяснениями, уведомлениями об отзыве) доставлен курьером, заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация выдают расписку в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

4.4.2. Заказчик или уполномоченный орган могут продлить срок получения аукционных заявок, внеся изменение в аукционную документацию в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, и в этом случае все права и обязательства заказчика, уполномоченного органа, специализирован ной организации, аукционной комиссии и участников размещения заказа, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем будут увязываться с продленным сроком получения заявок.

При приеме конвертов заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация обязательно должны провести их внешний осмотр, чтобы убедиться в отсутствии следов вскрытия. При наличии следов вскрытия заказчик, уполномоченный орган или организатор аукциона делают в расписке соответствующую пометку. Если конверт со следами вскрытия пришел по почте, это обязательно должно актироваться. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация должны вести журнал регистрации подачи заявок, в который заносятся номера заявок, дата и время их получения, отметка о состоянии конвертов.

4.4.3. Срок подачи заявок может быть продлен не позднее чем за двадцать дней до окончания срока приема заявок.

4.5.	Аукционные заявки, полученные после окончания срока приема заявок

4.5.1  Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении, не вскрываются, не рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям вместе с документами под расписку либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отправление письма производится не позднее пяти рабочих дней с даты поступления заказчику, уполномоченному органу или организатору аукциона несвоевременно поданной заявки.

4.5.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

4.6.	Изменения и отзыв аукционных заявок

4.6.1. Изменение участником размещения заказа своей аукционной заявки после подачи ее заказчику, уполномоченному органу или специализированной организации не допускается.

- Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку после ее подачи при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией до истечения срока подачи аукционных заявок.

- Уведомление об отзыве может быть также направлено по факсу или в форме электронного документа, однако вслед за этим, не позднее последнего срока подачи аукционных заявок, в обязательном порядке должен быть отправлен подписанный руководителем участника размещения заказа, самим участником размещения заказа или уполномоченным лицом документ об отзыве.

К уведомлению об отзыве предъявляются следующие требования:

а) уведомление должно быть направлено заказчику, уполномочен иному органу или специализированной организации по адресу, указанному в пункте 4.3 настоящего раздела;

б) уведомление должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 4.3 настоящего раздела, заголовок «Уведомление об отзыве аукционной заявки» и соответствующий текст. Уведомления об отзыве аукционной заявки, полученные позднее срока подачи заявок, не будут приняты во внимание, и поданная аукционная заявка будет рассматриваться как действительная;

в)  уведомление должно быть подписано руководителем участника размещения заказа, самим   участником размещения заказа или уполномоченным на это лицом.

СТАТЬЯ 5     ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК

5.1.    Вскрытие аукционных заявок

- Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте заказчик, уполномоченный орган осуществляют вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

- Ни одна из аукционных заявок не может быть отклонена при вскрытии, за исключением заявок, поступивших с опозданием, которые будут возвращены не вскрытыми участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 4.5 настоящего раздела.

5.2.	Разъяснение аукционных заявок

5.2.1. При вскрытии и рассмотрении заявки на участие в аукционе заказчик, уполномоченный орган вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в аукционе.

Заказчик, уполномоченный орган не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять содержащиеся в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.

5.3.	Рассмотрение аукционных заявок на соответствие требованиям аукционной документации

Аукционная комиссия изучает аукционные заявки на предмет их полно ты, наличия необходимого обеспечения аукционных заявок, всех необходимых подписей, а также правильности оформления аукционной заявки в целом.

- Рассмотрение и оценка правоспособности участника размещения заказа осуществляются по двоичному принципу: «соответствует требованиям к правоспособности» или «не соответствует требованиям к правоспособности». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности, которые указаны в пункте I.2 настоящего раздела. Оценка правоспособности участников размещения заказа проводится исключительно на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, а также с учетом информации, полученной заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.3.5 настоящего раздела.

- Рассмотрение и оценка соответствия требованиям аукционной документации поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, технических условий осуществляются по двоичному принципу: «соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям». При этом учитывается соответствие (несоответствие) только тех обязательных технических условий, которые указаны в разделе III.1 «Технические условия и общие требования». Оценка соответствия товаров техническим характеристикам проводится исключительно на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, а также с учетом информации, полученной заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.3.6 настоящего раздела.

- Рассмотрение и оценка соответствия требованиям аукционной документации функциональных характеристик (потребительских свойств), а также количественных и качественных характеристик поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг осуществляются по двоичному принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям». При этом учитывается выполнение только тех обязательных требований к правоспособности и соответствию функциональных и качественных характеристик, которые указаны в разделе I.2. Оценка правоспособности и соответствия функциональных и качественных характеристик предлагаемых участником размещения заказа товаров, работ и услуг проводится исключительно на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящего раздела, а также с учетом информации, получен ной заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5.3.6 настоящего раздела.

5.3.6.   Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, о проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по на численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.3.6. Комиссия может не принимать во внимание несущественные погрешности, несоответствия или неточности аукционной заявки, которые:

а) приемлемы для заказчика или уполномоченного органа;

б) не влияют на определение победителя аукциона.

- Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся таких важнейших положений, как обеспечение заявки, контракта, сроков поставки или технических характеристик, функциональных качеств (возможностей, свойств) товаров, работ и услуг, считаются существенными.

- Определение заказчиком или уполномоченным органом степени соответствия каждой аукционной заявки требованиям аукционной документации должно опираться на содержание самой аукционной заявки без учета внешних факторов и осуществляться на основании принципа справедливости, а именно: то, что не будет считаться нарушением у одно го участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

- Если в ходе рассмотрения аукционных заявок выясняется, что аукционная заявка существенно не соответствует требованиям аукционной документации, то она отклоняется.

5.4.	Национальный режим при размещении заказов на аукционе

5.4.1. Ограничения и запреты к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, указаны в Информационной карте аукциона.

5.5.  Преимущества (преференции) учреждениям уголовно- исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов

5.5.1. Заказчик, уполномоченный орган устанавливает при размещении заказа преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в размере процента от цены контракта, указанного в Информационной карте аукциона. Порядок предоставления вышеуказанной преференции содержится в Информационной карте аукциона.

Если победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на условиях, определенных в аукционной документации.

5.6.    Оценка аукционных заявок и допуск участников размещения заказа к участию в аукционе

Комиссия рассматривает и оценивает  аукционные заявки, которые ранее были определены как  по существу  отвечающие условиям аукциона.

- При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:

а) не предоставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Положения;

г) если заявка и документы поданы лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если представленные документы не подтверждают право участника размещения заказа на участие в аукционе и (или) не подтверждают право участника размещения заказа быть участником аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации;

е) если не подтверждено своевременное поступление установленной суммы обеспечения от участника размещения заказа на счет заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации

ж) если заявка и документы поступили после истечения срока приема, указанного в извещении о проведении аукциона;

з) если участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков;

и) если к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяются запретительные или ограничивающие меры национального режима;

к) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, предлагаемых участником размещения заказа, не соответствуют требованиям, указанным в аукционной документации.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в настоящей статье, не допускается.

5.7.    Контакты участников размещения заказа с заказчиком,

уполномоченным органом, специализированной организацией

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6.      ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1.    Процедура проведения аукциона, полномочия комиссии и аукциониста

6.1.1.        Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона.

Аукцион проводится не более чем через двадцать пять календарных дней с даты опубликования извещения о проведении аукциона, за исключением случаев, когда по решению заказчика или уполномоченного органа сроки проведения аукциона были увеличены.

Если день проведения аукциона приходится на нерабочий день, то днем проведения аукциона считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов комиссии, уполномоченных представителей заказчика и (или) уполномоченного органа, участников аукциона или их уполномоченных представителей.

- Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников. После этого уполномоченные представители участников получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника (далее - карточки).

- Председатель или ответственный секретарь комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене государственного или муниципального контракта, оглашает размер «шага аукциона».

В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председатель комиссии непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников и о размере предоставленных им преимуществ (преференций).

6.1.4.  Аукцион проводится путем снижения начальной цены государственного или муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.

6.1.5.	Аукционист назначается заказчиком или уполномоченным органом. При проведении аукциона аукционист обязан:

а)	действовать в строгом соответствии со своими полномочиями, описанными в Положении о проведении аукциона и аукцион ной документации;

б)	проводить аукцион на русском языке, если аукционной документацией не предусмотрено использование при проведении аукциона иностранного языка;

в)	оглашать наименование аукциона, основные его характеристики, начальную цену контракта и «шаг аукциона»;

г)	объявлять о начале процедуры заявления участниками своих предложений по цене контракта поднятием карточек;

д)	оглашать начальную цену контракта, номер лота и предлагать участникам заявлять свои предложения по цене контракта;

е)	называть номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывать на этого участника и объявлять заявленную цену как цену контракта;

ж)	предлагать другим участникам заявлять свою цену контракта, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона»;

з)	объявлять цену контракта, номер лота и номер карточки победителя аукциона после объявления о завершении аукциона;

и)	снижать, с согласия комиссии, «шаг аукциона» в соответствии

с пунктом 6.1.4 настоящей статьи настоящего раздела в случае отсутствия предложений участников о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта;

к)	в установленных Положением о проведении аукциона и аукционной документацией случаях обращаться к комиссии для принятия ею следующих решений: о снижении размера «шага аукциона»; завершении процедуры торгов и оглашении их результатов; приостановлении процедуры торгов и объявлении перерыва; объявлении о признании аукциона несостоявшимся;

л)	по решению комиссии объявлять о приостановлении процедуры проведения торгов, снижении размера «шага аукциона», завершении процедуры торгов и оглашать их результаты, объявлять перерыв, объявлять о признании аукциона несостоявшимся;м) называть участников по номерам карточек  участник1, участник №2.

н)  подписывать протокол аукциона (об итогах проведения аукциона).

6.1.6.   Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, уполномоченных представителей заказчика и (или) уполномоченного органа, участников аукциона или их уполномоченных представителей;

б)  участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника (далее - карточки), номер карточки должен соответствовать регистрационному номеру заявки участника;

в)  аукцион начинается с объявления председателем либо секрета рем комиссии о начале проведения процедуры аукционных торгов и количестве лотов (в случае если аукцион многолотовый), выставленных на аукцион, имен и названий участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, имен и названий участников, которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион, о наличии и размере преимуществ (преференций) для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, о начале процедуры торгов;

г)  после этого аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту и оглашаются: номер лота, предмет контракта, его существенные условия и характеристики, начальная цена контракта и начальный «шаг аукциона»;

д)  после оглашения аукционистом начальной  цены  контракта, указанной в извещении, участникам предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек;

е)  после подачи участниками первых предложений по цене контракта аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж)  аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную цену контракта, и номер карточки каждого участника, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта;

з)  при отсутствии предложений со стороны участников  аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной  цены ни один из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукционист обращается к комиссии с предложением принять решение о снижении размера «шага аукциона», завершении процедуры торгов и оглашении их результатов, приостановлении процедуры торгов и объявлении перерыва, объявлении о признании аукциона несостоявшимся;

и)  после этого аукционист объявляет о решении комиссии;

к)  в случае если торги состоялись, аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту, о номере лота, наиболее низкой цене контракта и номере карточки победителя аукциона;

л)  победителем аукциона признается участник, предложивший

наиболее низкую цену контракта, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

м)  если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые

последние предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта;

н)  по итогам рассмотрения комиссией предложений по цене кон-

тракта председатель комиссии оглашает победителя аукциона, номер лота, предложенную им наиболее низкую цену контракта, участника, занявшего второе место, и объявляет о завершении аукциона.

- Во время процедуры аукциона секретарь или иной член комиссии фиксирует предложения участников о цене контракта, величину понижения начальной цены контракта и «шага аукциона».

- Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) - не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв короткий в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен комиссией не более двух раз.

- Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

- При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва ко миссия вправе разрешить участникам или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

- В случае если в аукционе участвовал единственный участник или в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная цена контракта, «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 6.1.4 настоящей статьи до минимально го размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене контракта не поступило ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион при знается несостоявшимся.

- При проведении аукциона заказчик или уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона.

Любой участник вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любое опубликование и иное использование участником аудио- и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Предложения участников аукциона по цене контракта, содержащие цену выше начальной цены контракта, считаются недействительными и не рассматриваются.

- В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) комиссия рассматривает заявки и документы (которые касаются выполнения требований, изложенных в пункте 3.2 настоящего раздела) отдельно по каждому лоту аукциона.

- В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) процедура аукционных торгов проводится по каждому лоту аукциона отдельно.

6.1.16. В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) комиссия, заказчик или уполномоченный орган составляют протокол аукциона (об итогах аукциона) по итогам торгов отдельно по каждому из лотов.

Определение победителя аукциона и оформление итогов аукциона

Победителем аукциона может стать участник, предложивший наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта.

- По результатам проведения аукциона комиссия совместно с заказчиком или уполномоченным органом составляет протокол аукциона (об итогах проведения аукциона).

- Протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) составляется в двух экземплярах, подписывается председателем, ответственным секретарем и всеми присутствующими членами комиссии, уполномоченным представителем заказчика или уполномоченного органа в день проведения аукциона и направляется вместе с государственным или муниципальным контрактом для подписи победителю аукциона.

- В случае если в день проведения аукциона лицо, представляющее участника, признанного победителем аукциона, уполномочено подписывать протокол аукциона (об итогах проведения аукциона), то оно подписывает этот протокол вместе с членами комиссии и уполномоченным представителем заказчика или уполномоченного органа.

- В случае если в аукционе участвовал единственный участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта.

6.3.    Право заказчика или уполномоченного органа изменять объемы поставок товара, выполнения работ, оказания услуг в момент присуждения контракта

Заказчик или уполномоченный орган не имеет права в момент проведения аукциона на право заключения контракта увеличивать или уменьшать объем контракта, указанный в части III «Заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг».

6.4.    Протокол аукциона (об итогах аукциона) и уведомление об итогах аукциона

- Уведомление о признании участника победителем аукциона и протокол аукциона (об итогах проведения аукциона) выдаются его уполномочен иному представителю заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией под расписку либо направляются по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Отправление письма про изводится не позднее одного рабочего дня с даты подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона). Победитель аукциона обязан незамедлительно и в письменной форме известить заказчика о получении  уведомления.

- В срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона) уведомление об итогах аукциона выдается под расписку либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении остальным участникам или их уполномоченным представителям.

- Протокол аукциона  (об  итогах проведения  аукциона)  размещается на официальном сайте и опубликовывать в официальном печатном издании заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания.

- Любой участник после опубликования или размещения извещения и протокола об итогах аукциона вправе направить заказчику или уполномочен иному органу в письменной форме, а также в форме электронного документа запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик или уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязан пред ставить такому участнику соответствующие разъяснения.

СТАЬЯ.7.      ЗАКЛЮЧЕНИУ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1.    Заключение государственного или муниципального контракта

7.1.1.  Одновременно с уведомлением участника о том, что он является победителем аукциона, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола

конкурсной документации аукциона (об итогах проведения аукциона) передает победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

- Победитель аукциона в срок, указанный в Информационной карте аукциона, должен подписать государственный контракт, и вернуть его заказчику.

- Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях и в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

- Победителю аукциона в течение пяти дней со дня заключения с заказчиком государственного или муниципального контракта возвращается обеспечение аукционной заявки.

- В случае если победитель аукциона отказался или уклонился от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который занял второе место. При этом заказчик вправе удержать обеспечение аукцион ной заявки участника, объявленного победителем аукциона и отказавшегося или уклонившегося от подписания контракта.

- Государственный или муниципальный контракт заключается между заказчиком и участником, занявшим второе место, в течение срока, определенного в пункте 7.1.2 настоящего раздела.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом государственный или муниципальный контракт заключается после внесения таким участником обеспечения, предусмотренного документацией об аукционе, по начальной цене кон тракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

- Единственный участник не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.

При этом государственный или муниципальный контракт с единственным участником заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

- В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение или такая организация, государственный или муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

- В случае проведения многолотового аукциона (торгов по нескольким лотам) государственный или муниципальный контракт по итогам аукционных торгов заключается с победителем аукциона или иными лицами, предусмотренными в настоящем положении, по каждому лоту аукциона отдельно.

- Заказчик или уполномоченный орган могут отказать в праве на заключение государственного или муниципального контракта, если после окончания процедуры проведения аукциона заказчиком или уполномоченным органом в отношении участников размещения заказа будут установлены следующие факты:

а)	недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, признанным победителем аукциона, или участником, занявшим второе место, или единственным участником;

б)	проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника;

в)  проведение процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуально го  предпринимателя,  признанного  победителем  аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника;

г)  приостановление деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

д)  установление полной или ограниченной недееспособности участника размещения заказа - физического лица, индивидуального предпринимателя, признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника;

е)  внесение в реестр недобросовестных поставщиков участника размещения заказа - юридического лица, индивидуально го предпринимателя, физического лица, признанного победителем аукциона, или участника, занявшего второе место, или единственного участника.

- Если   заказчик  или  уполномоченный  орган   отказывает  участнику или единственному участнику в праве заключения контракта по причинам, указанным в части 7.1.11 настоящего раздела, то право на заключение контракта переходит к участнику, занявшему второе место, либо аукцион признается несостоявшимся.

- Обеспечение участникам или единственному участнику, которым отказа но в праве на заключение контракта с заказчиком в соответствии с пунктом 7.1.12 ОС, возвращается в пятидневный срок со дня принятия решения об отказе от заключения контракта.

7.2.    Обеспечение исполнения обязательств

по государственному или муниципальному контракту

- В случае если заказчиком или уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона, единственным участником или участником аукциона, занявшим второе место, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

- Способ обеспечения исполнения обязательства определяется таким участником аукциона самостоятельно.

- Если победителем аукциона или участником, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, а заказчиком или уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

- При непредставлении заказчику участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта, в случае если заказчиком или уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не воз вращаются, а заказчик или уполномоченный орган может присудить кон тракт участнику, занявшему второе место, в соответствии с пунктом 7.1 настоящего раздела.

СТАТЬЯ 8.      Разрешение споров и разногласий сторон

8.1  Обжалование

Решения, принятые заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.  Разрешение споров и разногласий

Споры между заказчиком и участниками размещения заказа, касающиеся процедурных вопросов данного аукциона, могут быть переданы для решения в постоянно действующий третейский или арбитражный суд по вопросам бюджетных закупок, который организован при Ассоциации содействия конкурсным закупкам. Отказ участника размещения заказа от рассмотрения спора в третейском или арбитражном суде не может являться причиной отклонения его аукционной заявки.

информационная карта аукциона

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары, работы и услуги изменяют и (или) дополняют положения раздела I.2 «общие условия проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела I.2 «общие условия проведения аукциона».

Информационная карта аукциона

| 1 | Раздел 1,2 Пункт 1,2 | ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ 352832.Краснодарский край .Туапсинский район. Пос. Сосновый. ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Телефон (8-861-67)68-7-92,znt@sosnoviy.ru ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Официальный сайт:SOSNOVIY.RU |
| --- | --- | --- |
| 2 | Раздел I.2. Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа |
|  |  | Не назначен |
| 3 | Раздел I.2. Пункт 1.2 | Наименование специализированной организации |
|  |  | Не назначена) |
| 4 | Раздел I.2. Пункт 1.3 | Наименование предмета контракта и идентификационный номер аукциона |
|  |  | Открытый аукцион на поставку работ по ремонту объектов ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД |

|  |  |  | Лот №1:Укладка тротуарной плитки возле спортзала Лот №2: Укладка тротуарной плитки дорожки к клубу Лот№3:Укладка тротуарной плитки дорожки к главному корпусу Лот №4:Замена дверных блоков на переходе в столовую Лот №5 Ремонт коридоров 4 этажа главного корпуса Лот №6Ремонт кровли над переходом Лот №7 Ремонт кровли над столовой Лот №8 Ремонт помещений соловой Лот №9 : Замена дымогарной трубы Лот №10 Ремонт номеров и здания Корпуса №2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Раздел I.2. Пункт 1.3 | стороны государственного (муниципального) контракта |
|  |  |  | контракт подписывает :Крысак .Александр. Степанович по каждому лоту |
| 6 |  | Раздел I.2. Пункт 1.3 | место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
|  |  |  | Работы должны быть выполнены, услуги должны быть оказаны по адресу:_ 352832.Краснодарский край .Туапсинский район. Пос. Сосновый. ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Телефон (8-861-67)68-7-92,znt@sosnoviy.ru ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Официальный сайт:SOSNOVIY.RU по государственному контракту должно быть завершено как минимум в течение 11 месяцев с даты вступления государственного контракта в силу, cогласно прилагаемого в техническом задании графика |
| 7 |  | Раздел I.2. Пункт 1.3 | Начальная цена контракта |
|  |  |  | Начальная цена контракта составляет: По Лоту№1-325,5 тыс руб По Лоту №2-613,9 Тыс. рублей По лоту №3-499,4 Тыс. рублей По Лоту №4-55,7 Тыс. рублей По Лоту №5 -2448 Тысяч рублей По Лоту № 6-703,6 Тысяч рублей По Лоту № 7-1175 тысяч рублей По Лоту №8- 882 тысячи рублей По Лоту №9 -851,0 Тысяч рублей По Лоту №10-1166,2 Тысяч рублей |
| 8 | Раздел I.2. Пункт 1.5. |  | Источник финансирования и порядок оплаты |
|  |  |  | Работы финансируются за счет |
|  |  |  | - федеральный бюджет; + внебюджетные средства |
|  |  |  | оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного контракта, : Предоплата за выполняемые работы в сумме до 30% от стоимости лота, остаток суммы по факту выполненных работ до 31.12.2008 года |
| 9 | Раздел II.2 |  | Валюта государственного (муниципального) контракта |
|  |  |  | Валюта государственного контракта Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - не резидентов Российской Федерации: Российские рубли . |
| 10 | Часть III. Раздел III.1 |  | Требования к количеству и качеству товаров, работ, услуг |
|  |  |  | Закупка Работ для нужд ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ как это указанно в технической части аукционной документации |

| 11 | Часть III. Раздел III.1 | Требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг |
| --- | --- | --- |
|  |  | Как это указано в технической части аукционной документации |
| 12 | Часть III. Раздел III.1 | Требования к безопасности товаров, работ, услуг: |
|  |  | Согласно требованиям действующего законодательства РФ |
| 13 | Часть III. Раздел III.1 | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика |
|  |  | Поставляемые товары должны соответствовать требованиям законодательства российской федерации ,применяемым в РФ нормам ,ГОСТ там ,и другим требованиям в области поставки продовольствия ,в упаковках и таре по заявкам заказчика |
| 14 | Часть III. Раздел III.1 | Указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или производителя |
|  |  | Поставляемая продукция, работы должна соответствовать технической части аукционной документации |

| 15 | Раздел I.2. Пункт 1.4 | Правомочность участников размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  |  | ограничений по участию в аукционе не установлено. . |
| 16 | Раздел I.2. Пункт 1.4 | Требования к участникам размещения заказа. Обязательные требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом |
|  |  | При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, устанавливает следующие требования к участникам размещения заказа: а) отсутствие в предусмотренном настоящим законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Раздел I.2. Пункт 1.4 | Привлечение субподрядных организаций |
|  |  | Участник размещения заказа: вправе для выполнения работ по предмету аукциона привлекать субподрядные организации до15 % от полного объема |

В случае привлечения субподрядных организаций для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по предмету аукциона, объем которых превышает 15% от полного объема, участник размещения заказа должен приложить оригинал предварительного договора с каждым субподрядчиком, заключенного в соответствии со статьей 429 гражданского кодекса РФ, а также дополнительно предоставить следующую информацию о субподрядчиках:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)  процентное соотношение поставляемых субподрядчиком товаров, передаваемых субподрядчикам работ и услуг

от полного объема поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

в)  сведения о наличии необходимых лицензий, сертификатов и иных разрешительных документов субподрядчиков на выполнение работ по предмету аукциона (с приложением их копий) (если требуется).

Преференции

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов,  при участии в размещении заказа (впишите), предоставляются преимущества в размере_15%.

| 18 | Раздел I.4. | Форма заявки на участие в аукционе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе, включая все необходимые документы, в письменной форме в запечатанном конверте (если заявка направляется по почте) или в отдельной папке (если заявка доставляется нарочным). заявки на участие в аукционе должны подаваться участниками размещения заказа по каждому лоту отдельно. заявки на участие будут оцениваться комиссией заказчика или уполномоченного органа по каждому лоту отдельно, и государственные или муниципальные контракты будут присуждаться по каждому лоту в отдельности |
| 19 | Раздел I.2. Пункт 3.2 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе |
|  |  | заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе I.4 настоящей аукционной документации, и содержать следующие документы и сведения об участнике размещения заказа: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в разделе I.4 «анкета участника аукциона» настоящей аукционной документации, адрес электронной почты (при подаче заявки в виде электронного документа); б) нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); в) нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); г) копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); |

|  |  | д) иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства. (Под надлежащим образом заверенным переводом документов, предоставляемых иностранными участниками размещения заказа, понимается перевод документов, который должен быть заверен нотариально и легализован апостилем либо процедурой консульской легализации с учетом организационно-правовой формы Участника размещения заказа); е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) заявку, имеет полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа. |
| --- | --- | --- |
| 20 | Раздел I.2. Пункт 3.5 | Форма оглашения Участником аукциона своих предложений о цене контракта |
|  |  | Во время процедуры аукционных торгов уполномоченные представители участников аукциона получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру аукционной заявки участника (далее - карточки). После оглашения аукционистом максимальной начальной цены контракта, указанной в извещении, участникам аукциона предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек. После подачи участниками аукциона первых предложений по цене контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками аукциона |

|  |  | цену. каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками путем поднятия карточек и ее оглашения. (Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель Государственного (муниципального) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями Государственного (муниципального) контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену Контракта, оглашаемую Участником аукциона. Цена Контракта и единичные цены, представленные Участником аукциона, с которым заключается Контракт, не подлежат корректировке в ходе выполнения Государственного контракта) |
| --- | --- | --- |
| 21 | Раздел I.2. Пункт 4.2 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе |
|  |  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. Участник размещения заказа должен подготовить оригинал и такое количество копий аукционной заявки, которое указанно в Информационной карте аукциона, четко указав на титульном листе каждого документа соответственно «оригинал» и «копия № 1», «копия № 2» и т. д. В случае расхождений между копиями и оригиналом преимущество имеет оригинал. оригинал и все копии аукционной заявки, каждый экземпляр которых состоит из документов, перечисленных в пункте 3.2 Раздела I.2., должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны участником размещения заказа или лицом (лицами), должным образом уполномоченным(и) действовать по поручению участника размещения заказа. |
|  |  | Все вставки между строками, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они парафированы лицом или лицами, подписавшими аукционную заявку. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и каждую копию аукционной заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «Оригинал аукционной заявки» и «Копия»№ » Все конверты или папки должны быть адресованы заказчику в соответствии с указаниями аукционной документации, а также содержать следующее: а) идентифицирующие сведения об участнике размещения заказа (имя или фирменное наименование, почтовый адрес); б) идентифицирующие сведения об открытом аукционе (номер аукциона и наименование предмета государственного (муниципального) контракта). |
| 22 | Раздел I.2. Пункт 4.4 | срок подачи заявок на участие в аукционе |
|  |  | заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее : часов (_9-оо Московского времени )«28 » Января 2007 года . |
|  | Раздел I.2. Пункт 4.4 | место подачи заявок на участие в аукционе (адрес) 352832.Краснодарский край .Туапсинский район. Пос. Сосновый. ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Телефон (8-861-67)68-7-92,znt@sosnoviy.ru ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Официальный сайт:SOSNOVIY.RU корпус 3,каб2 |
|  |  | заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 352832.Краснодарский край .Туапсинский район. Пос. Сосновый. ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Телефон (8-861-67)68-7-92,znt@sosnoviy.ru ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Официальный сайт:SOSNOVIY.RU корпус 3,каб2 |
| 23 | Раздел I.2. Пункт 3.9 | Размер и валюта обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  |  | сумма обеспечения аукционной заявки составляет: По Лоту№1-16,275 тыс руб По Лоту №2-30,695 Тыс. рублей По лоту №3-24,97 Тыс. рублей По Лоту №4-2,785 Тыс. рублей По Лоту №5 -122,4 Тыс. рублей По Лоту № 6- 35,18 Тыс. рублей По Лоту № 7-58,75 тыс. рублей По Лоту №8 -44,1 тыс. рублей По Лоту №9 -42,55 Тыс. рублей По Лоту №10-58,31 Тыс. рублей |

|  |  | Валюта обеспечения аукционной заявки: Рубль РФ |
| --- | --- | --- |
| 24 | Раздел I.2. Пункт 3.9 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе |
|  |  | Получатель: ИНН 2355004898 УФК по Краснодарскому краю (40302030018(ГУ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» Сосновый» МВД России» л/с 05188497140 Банк получателя: ГРКЦ ГУ РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ г. КРАСНОДАР р/с 40302810900001000001 БИК 040349001 |
| 25 | Раздел I.2. Пункт 5.3. | Дата окончания рассмотрения заявок |
|  |  | 9:00 часов Московского времени «30 » января 2008 г. |
| 26 | Раздел I.2. Пункт 5.4 | Все товары, работы и услуги, соответственно поставляемые, выполняемые Оказываемые в рамках заключенного по результатам аукциона контракта, могут происходить из РФ или любого другого государства, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запреты или ограничения |
| 27 | Раздел I.2. Пункт 5.5 | Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов (впишите: предоставляются/не предусмотрены) преференции в размере 15 %. |
| 28 | Раздел I.2. Пункт 6.1.1 | Дата и место проведения аукциона (аукционных торгов) |

|  |  |  |  | 9:00 часов московского времени « 30 » Января 2008г. аукцион (аукционные торги) будут проходить по адресу: 352832.Краснодарский край .Туапсинский район. пос. Сосновый. ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Телефон (8-861-67)68-7-92,znt@sosnoviy.ru ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ Официальный сайт:SOSNOVIY.RU корпус 3,каб2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Раздел I.2. Пункт 7.2 |  | Возврат обеспечения аукционной заявки участникам размещения заказа и удержание обеспечения аукционной заявки в пользу заказчика |  |
|  |  |  |  | В течении 5 банковских дне после подписания договора |  |
| 30 | Раздел I.2. Пункт 7.1.3 |  | срок заключения контракта |  |  |
|  |  |  | государственный (муниципальный) контракт между Победителем аукциона и заказчиком должен быть подписан в течение 10 дней. |  |  |
| 31 | Раздел I.2. Пункт 7.2 |  | Размер обеспечения исполнения обязательств. участников аукциона. по контракту не предусмотрен |  |  |
| 32 | Раздел 1.2 |  | Шаг Аукциона составляет 1000 рублей |  |  |

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе №

[укажите номер аукциона] на	[укажите наименование предмета аукциона]Настоящим

подтверждает, что(наименование или ФИО Участника размещения заказа)

для участия в аукционе №	[укажите номер аукциона] нами направляются

следующие документы:

| №\п |  | Наименование | Кол-во страниц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Заявка на участие в аукционе |  |  |
| 2. |  | Анкета Участника размещения заказа |  |  |
| 3. |  | Предложение о технических, функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |
| 4. |  | Доверенность, заверенная должным образом, или иной документ, свидетельствующий о том, что лицо (лица), подписывающее(ие) аукционную заявку, имеет(ют) полномочия подписать аукционную заявку, иные документы и что аукционная заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа |  |  |
| 5. |  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Федеральной налоговой службой РФ (для юридических лиц) |  |  |
| 6. |  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной налоговой службой РФ (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
| 7. |  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |  |
| 8. | Перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом, |  |  |  |
|  | документов о государственной регистрации юридического |  |  |  |
|  | лица или физического лица в качестве индивидуального |  |  |  |
|  | предпринимателя в соответствии с законодательством |  |  |  |
|  | соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |  |
| 9. | Копии действующих лицензий и иных разрешительных |  |  |  |
|  | документов на товары, работы, услуги, предусмотренные |  |  |  |
|  | предметом аукциона |  |  |  |
| 10. | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения |  |  |  |
|  | заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| 11. | Копии документов, подтверждающих соответствие |  |  |  |
|  | Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым |  |  |  |
|  | законодательством Российской Федерации к лицам, |  |  |  |
|  | осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, |  |  |  |
|  | оказание услуг, являющихся предметом торгов |  |  |  |
| 12. | Документы, подтверждающие обладание Участником |  |  |  |
|  | размещения заказа исключительными правами на объекты |  |  |  |
|  | интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением |  |  |  |
|  | государственного или муниципального контракта Заказчик |  |  |  |
|  | приобретает права на объекты интеллектуальной собственности |  |  |  |
| 13. | Копии документов, подтверждающие соответствие |  |  |  |
|  | Участника размещения заказа дополнительным требованиям |  |  |  |
|  | к участникам размещения заказа при размещении заказа на |  |  |  |
|  | поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для |  |  |  |
|  | нужд обороны страны и безопасности государства о |  |  |  |
|  | наличии у Участника размещения заказа производственных |  |  |  |
|  | мощностей, технологического оборудования, финансовых и |  |  |  |
|  | трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, |  |  |  |
|  | выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом |  |  |  |
|  | заказа, в случае если такое требование установлено |  |  |  |
|  | Правительством РФ. |  |  |  |
| 14. | Справка, выданная уполномоченным федеральным органом |  |  |  |
|  | исполнительной власти, осуществляющим ведение реестра, о |  |  |  |
|  | включении в реестр продукции учреждений уголовно- |  |  |  |
|  | исполнительной системы или организаций инвалидов (только для |  |  |  |
|  | лиц, претендующих на получение преимуществ (преференций) |  |  |  |
|  | для учреждений уголовно-исполнительной системы или |  |  |  |
|  | организаций инвалидов) |  |  |  |
| 15. | Другие документы, прилагаемые по усмотрению |  |  |  |
|  | Участником размещения заказа |  |  |  |

Подпись Участника размещения заказа (его уполномоченного лица)

(Ф.И.О.)

- КОНТРАКТ № _______

п.Сосновый

Настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) заключен года между ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД России», именуемым в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Крысак Александра Степановича, действующего на основании Устава, от имени Российской Федерации, с одной стороны, и ________________, именуемым в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми Стороны на основании  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе от «____»______________200_ г. № _____.

Заказчик и Поставщик заключили Контракт о нижеследующем:

- 1. Предмет Контракта

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить _________________________________________

согласно проектно-сметной документации в сроки и с надлежащим качеством.

- 2. Цена Контракта

2.1.	Цена Контракта составляет _________ (__________________________________________________) рублей 00 копеек..

2.2.	Цены остаются фиксированными на весь срок действия Контракта.

- 3. Сроки выполнения работ

3.1.	Работы по настоящему контракту должны быть выполнены в сроки, установленные графиком работы.

3.2.	Срок действия контракта:

Начало работ:  _ _____________________________;

Окончание работ:  ________________

- 4. Неустойка

4.1.	В случае просрочки по вине Подрядчика сроков выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% в день за каждый день просрочки от  общей стоимости Контракта.

4.2.	Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.

- ,5. Условия платежа

5.1.	Платежи за выполненные работы по настоящему Контракту, будут производиться в рублях в следующем порядке:

-30 %  общей стоимости работ Подрядчику авансом в течение 5 дней с момента заключения контракта;

- окончательный расчет по контракту будет произведен после полного окончания работ, включая устранения выявленных в процессе приёмки недостатков и подписания акта приёма-передачи выполненных  работ;

- оплата за выполненные работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31.12.2008 года .

- 6. Обязательства сторон

6.1.	Подрядчик обязан:

- выполнить все обусловленные договором работы качественно и в сроки, установленные календарным графиком.

- передать Заказчику законченный строительством объект и всю исполнительскую документацию.

- если во время выполнения работ Подрядчик допустил отклонения от условий Договора, повлиявшие на ухудшение качества работы, то по требованию Заказчика он обязан исправить все выявленные недостатки в установленный по соглашению сторон срок, за счет Подрядчика.

- при производстве работ Подрядчик обеспечивает выполнение своими работниками технику безопасности и охрану труда.

6.2.	  Заказчик обязуется:

- до начала производства работ предоставить согласованную и утвержденную сметную документацию.

- обеспечить получение разрешения на точки подключения временных инженерных сетей на период строительства.

- оформить в установленном порядке разрешение на производство работ.

- оплатить Подрядчику командировочные расходы, связанные с командированием рабочих к месту выполнения работ, на основании КЗоТ РФ( если расходы включены в сметную документацию).

ЗАКАЗЧИК имеет право:

-при обнаружении недостатков в строительных работах, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать соответствующего уменьшения вознаграждения за выполненные работы или возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими средствами или третьими лицами. Если в установленный срок 30 ( тридцать) дней  недостатки в выполненных работах не устранены, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков

. -заказчик может вносить небольшие изменения в проект по ходу строительства, которые существенно не меняют условия проекта, предупредив об этом Подрядчика в письменной форме за 10 (десять) дней до начала выполнения работ, которые затрагивают вносимые поправки.

-если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или во время исполнения станет очевидным, что работы не будут выполнены в срок, а также в случае просрочки выполнения работы, заказчик вправе по своему выбору назначить Подрядчику новый срок, поручить выполнение работ другим организациям за счет Подрядчика, потребовать уменьшения вознаграждения за работы, расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

-заказчик вправе расторгнуть договор во всякое время, уплатив вознаграждение за выполненную конкретную работу и возместив прямые убытки, причиненные договором

- 7. Гарантии качества

7.1.	Качество выполненных работ должно соответствовать техническим условиям, указанным в Контракте или в приложениях к нему, что подтверждается сертификатом качества.

7.2.	Гарантийный период составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами акта  о приемке законченного строительством объекта .

7.3.	Если в течение срока гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- 8. Арбитраж

8.1.	Подрядчик и Заказчик принимают все меры к разрешению всех споров                        и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, путем соглашения.

8.2.	В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Форс мажор

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого- либо другого государства, существующие де -юре или де -факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2.	Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9.3.	Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

9.4.	Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5.	Если какое -либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9.6.	Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

9.7.	Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

- 10. Расторжение контракта

10.1.	Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.2.	При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

10.3.	Сторона	 имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего Государственного контракта.

11. Прочие условия

11.1.	Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.3.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.4.	Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

11.5.    Перечень необходимых приложений, являющихся неотъемлемой частью данного контракта:

- . Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       Подрядчик

- 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД России

ИНН/КПП 2355004898/235501001

ОКВД-55.23.2 ОКПО 08586241

ОКОНХ-91610

БИК 040349001

л/с 03188497140

р/с 40105810800000010001

в ГРКЦ ГУ Банка России по

Краснодарскому краю

Начальник ГУ ЦВМ и Р

«Сосновый»МВД России

_______________А.С.Крысак

«___»________________2007 г.

.4.2.    Форма заявки на участие в аукционе (для юридических лиц)

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе №      на право заключить Государственный {муниципальный ) контракт на

(укажите предмет Контракта)

1. Изучив Извещение о проведении аукциона, опубликованное в официальном печатном издании №__ от «	»	200   года,

(наименование официального печатного издания)

также размещенное на официальном сайте

в сети «Интернет» «__»	200	года

(наименование официального сайта)

и аукционную документацию на проведение открытого аукциона на право заключить Государственный или муниципальный контракт на

j

(укажите предмет Контракта)

мы, нижеподписавшиеся, будучи лицами, уполномоченными представлять и действовать от имени:

| № п/п | Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО и т. д.) | Фирменное наименование (для юридического лица) Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

подачей настоящей Заявки выражаем желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту №	.

1.   Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представителям нашей организации, располагающейся по адресу:

(укажите адрес организации)

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон/факс |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |
|  | Главный бухгалтер |  |

3. Участник размещения заказа

(укажитефирменное наименование организации) обязуется:

а)	соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, утвержденной Заказчиком, уполномоченным органом;

б)	в случае признания Победителем аукциона заключить с Заказчиком

Государственный (муниципальный) контракт в течение	(	) рабочих

дней с даты подписания протокола аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией;

в)	в случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Государственного (муниципального) контракта перед победителем, заключить с Заказчиком Государственный (муниципальный) контракт (в случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение

(	) рабочих дней с даты окончания срока заключения такого

Контракта с Победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией.

4. Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

- документ, подтверждающий право подписи на документах лица, подписавшего Заявку, или доверенность, должным образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее Заявку, имеет на это полномочия и что такая Заявка имеет обязательную силу для Участника торгов;

ГОСЗАКАЗ

закрытый и опечатанный печатью нашей организации конверт с аукционными документами.

| Наш юридический адрес: |  |
| --- | --- |
| Наш фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

М.П.

.   Форма заявки на участие в аукционе(для физических лиц)

|  | Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу) Дата, исх. номер ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе № на право заключить Государственный [муниципальный ) контракт на |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (укажите предмет Контракта) 1. Изучив Извещение о проведении аукциона, опубликованное в официальном печатном издании № от« » 200 года, |  |  |
|  | (наименование официального печатного издания) также размещенное на официальном сайте в сети «Интернет»« » 200 года |  |  |
|  | (наименование официального сайта) и аукционную документацию на проведение открытого аукциона на право заключить Государственный или муниципальный контракт на |  |  |
|  | (укажите предмет Контракта) я, нижеподписавшийся (или уполномоченное представлять и действовать от его имени лицо), |  |  |
|  | № п/п | Ф.И.О. (для физического лица) Участника размещения заказа |  |
|  | 2 |  |  |
|  | подачей настоящей Заявки выражаю желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту № . |  |  |

2. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться ко мне или уполномоченному мною представителю по адресу: 	(укажите адрес регистрации лица).

| Фамилия, имя, отчество |  | Телефон/факс |
| --- | --- | --- |
|  | Участник размещения заказа |  |
|  | Уполномоченное им лицо |  |

3. Участник размещения заказа

(укажите Ф.И.О.) обязуется:

а)	соблюдать   условия   и   порядок  проведения   аукциона,    содержащиеся

в извещении    о    проведении    аукциона и аукционной документации, утвержденной Заказчиком, уполномоченным органом;

б)	в случае признания Победителем аукциона заключить с Заказчиком

Государственный (муниципальный) контракт в течение        (	) рабочих

дней с даты подписания протокола аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией;

в)	в случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Государственного (муниципального) контракта, заключить с Заказчиком Государственный (муниципальный) контракт (в случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение

(	) рабочих дней с даты окончания срока заключения такого

Контракта с Победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией.

- Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

- К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий право подписи на документах лица, подписавшего заявку, или доверенность, должным образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее Заявку, имеет на то полномочия и что такая Заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;

— закрытый и заверенный подписью Участника размещения заказа — физического лица или уполномоченного им лица конверт с аукционными документами.

| Адрес регистрации: |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Подпись физического лица

(или его уполномоченного представителя)

I.4Форма заявки на участие  в  аукцине для ПБЮЛ

|  | Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу) Дата, исх. номер ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе № на право заключить Государственный (муниципальный) контракт на |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (укажите предмет Контракта) 1. Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в официальном печатном издании № от« » 200 года, |  |  |
|  | (наименование официального печатного издания) также размещенное на официальном сайте в сети «Интернет» « » 200 года |  |  |
|  | (наименование официального сайта) и аукционную документацию на проведение открытого аукциона на право заключить Государственный или муниципальный контракт на |  |  |
|  | (укажите предмет Контракта) я, нижеподписавшийся (или лицо, уполномоченное действовать от его имени), зарегистрированный как предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ), |  |  |
|  | № п/п | Наименование (для физического лица — ПБОЮЛ) Участника размещения заказа |  |
|  | 3 |  |  |
|  | подачей настоящей Заявки выражаю желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту № |  |  |

2.   Для получения дополнительной информации вы можете обратиться ко мне или уполномоченному мною представителю по адресу:

(укажите адрес регистрации лица)

| Фамилия, имя, отчество |  | Телефон / факс |
| --- | --- | --- |
|  | Участник размещения заказа |  |
|  | Уполномоченное им лицо |  |

3.Участник размещения заказа	(укажите

наименование ПБОЮЛ) обязуется:

а)	соблюдать  условия   и   порядок  проведения  аукциона,   содержащиеся в извещении о проведении     аукциона и аукционной документации, утвержденной Заказчиком уполномоченным органом;

б)	в случае признания Победителем аукциона заключить с Заказчиком

Государственный (муниципальный) контракт в течение        (	) рабочих

дней с даты подписания протокола аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией;

в) в случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Государственного (муниципального) контракта, заключить с Заказчиком Государственный (муниципальный) контракт (в случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение

(	) рабочих дней с даты окончания срока заключения такого

Контракта с Победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией.

4. Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

— документ, подтверждающий право подписи на документах лица, подписавшего заявку, или доверенность, должным образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет на то полномочия и что такая Заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона;

закрытый и заверенный печатью Участника размещения заказа и его подписью (или подписью уполномоченного им лица) конверт с аукционными документами.

| Адрес регистрации: |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Подпись лица ПБОЮЛ

(или его уполномоченного представителя)

М.П.

I.4.   Форма заявки на участие в аукционе (для предпринимателей)

|  | Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу) Дата, исх. номер ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе № на право заключить Государственный {муниципальный ) контракт на |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (укажите предмет Контракта) 1. Изучив извещение о проведении аукциона, опубликованное в официальном печатном издании № от« » 200 года, |  |  |
|  | (наименование официального печатного издания) также размещенное на официальном сайте в сети «Интернет» « » 200 года |  |  |
|  | (наименование официального сайта) и аукционную документацию на проведение открытого аукциона на право заключить Государственный (муниципальный) контракт на |  |  |
|  | {укажите предмет Контракта) я, нижеподписавшийся (или уполномоченное действовать от его имени лицо), зарегистрированный как индивидуальный предприниматель (ИП), |  |  |
|  | № п/п | Ф.И.О. (для физического лица ИП) Участника размещения заказа |  |
|  | 4 |  |  |
|  | подачей настоящей Заявки выражаю желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в аукционной документации по лоту № . |  |  |

2. Для получения дополнительной информации вы можете обратиться ко мне или уполномоченному мною представителю по адресу: 	(укажите адрес регистрации лица).

| Фамилия, имя, отчество |  | Телефон / факс |
| --- | --- | --- |
|  | Участник размещения заказа |  |
|  | Уполномоченное им лицо |  |

3.    Участник размещения заказа	(укажите

Ф.И.О. ИП) обязуется:

а)	соблюдать  условия   и   порядок  проведения  аукциона,   содержащиеся в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, утвержденной Заказчиком, уполномоченным органом;

б)	в случае признания Победителем аукциона заключить с Заказчиком

Государственный (муниципальный) контракт в течение        (	) рабочих

дней с даты подписания протокола аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией;

в)	в случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Государственного (муниципального) контракта, заключить с Заказчиком Государственный (муниципальный) контракт (в случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение

(	) рабочих дней с даты окончания срока заключения такого

Контракта с Победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Государственного (муниципального) контракта в сроки, определенные аукционной документацией.

4. Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

К настоящей Заявке прилагаются следующие документы:

документ, подтверждающий право подписи на документах лица, подписавшего Заявку, или доверенность, должным образом заверенная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее Заявку, имеет на то полномочия и что такая Заявка имеет обязательную силу для Участника аукциона; закрытый    и    заверенный    печатью    Участника    размещения    заказа индивидуального предпринимателя и его подписью (или подписью уполномоченного им лица) конверт с аукционными документами.

| Адрес регистрации: |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес: |  |
| Почтовый адрес: |  |
| Банковские реквизиты: |  |

Подпись лица ИП

(или его уполномоченного представителя)

М.П.

I.4.3. Форма анкеты участника размещения заказа

Анкета Участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование или Ф.И.О. Участника размещения заказа |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители (перечислите наименования и организационно-правовые формы или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 4. | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 5. | Прежнее название организации, если оно менялось (дата изменения) |  |
| 6. | Юридический адрес |  |
| 7. | Фактический адрес |  |
| 8. | Филиалы (перечислить наименования и фактическое местонахождение) |  |
| 9. | Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
| 10. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты Участника |  |

(подпись, М. П.)

(Ф.И.О. подписавшего, должность)

I.4.4. Форма справки о наличии производственных площадей для выполнения государственного контракта

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

СПРАВКА

Наименование Участника размещения заказа_

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Текущая загрузка, в процентах от максимальной производственной мощности, или состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(В данной справке указываются аппаратно-техническая база, а также линии испытаний и выходного контроля, транспортные средства и тому подобное, которые имеются у Участника и которые необходимы для выполнения Государственного контракта)

I.4.5.Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа процесса ликвидации предприятия

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

Справка

На момент подачи аукционной заявки для участия в открытом аукционе №_

на закупку

(укажите предмет Государственного (муниципального) контракта) товаров, работ и услуг наша организация

(укажите фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в стадии ликвидации.

Руководитель

(Ф.И.О., подпись) М. П.

1.4.6. Форма справки о не проведении в отношении участника размещения заказа процесса банкротства предприятия

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

Справка

На момент подачи аукционной заявки для участия в открытом аукционе №

на закупку

(укажите предмет Государственного (муниципального) контракта) товаров, работ и услуг наша организация (индивидуальный предприниматель)

(укажите фирменное наименование Участника размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия (индивидуального предпринимателя).

Руководитель (индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О., подпись) М.П.

I.4.7.Форма справки о том что деятельность участника размещения заказа не приостановлена в порядке предусмотренном кодексом административных правонарушений

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

Справка

На момент подачи аукционной заявки для участия в открытом аукционе №

на закупку

(укажите предмет Государственного (муниципального) контракта)

товаров, работ и услуг деятельность нашей организации индивидуального предпринимателя)

(укажите фирменное наименование Участника размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)

(Ф.И.О., подпись) М.П.

I.4.8.Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа за должности по начисленным налогам и платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за календарный год

Государственному (муниципальному) заказчику (уполномоченному органу)

Справка

На момент подачи аукционной заявки для участия в открытом аукционе №

на закупку

(укажите предмет Государственного (муниципального) контракта)

товаров, работ и услуг у нашей организации (индивидуального

предпринимателя)

(укажите фирменное наименование Участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

Руководитель (индивидуальный предприниматель) -

физическое лицо (ПБОЮЛ)

(Ф.И.О., подпись) М. П.

.4.9. Форма справки о представлении полномочий от производителя

Кому: [наименование Заказчика]

(наименование Производителя), являющийся изготовителем

_(название и (или) описание товаров), имеющим предприятия по производству в 	(адрес),

настоящим уполномочивает	(наименование Участника аукциона)

представить заявку по аукциону	(наименование и идентификационный

номер аукциона), а впоследствии провести с вами переговоры и подписать Контракт по вышеуказанным товарам, которые мы изготавливаем.

Настоящим мы распространяем полное действие нашей юридической и технической гарантии на товары, предложенные к поставке вышеуказанной фирмой.

[подпись от имени и по поручению Производителя]

Настоящий документ должен быть составлен на фирменном бланке изготовителя и подписан компетентным лицом, получившим полномочия от изготовителя.

(Ф.И.О. подписавшего, должность)

1.4.10.    Форма банковской гарантии на исполнение обязательств по контракту

Кому:

_(укажите наименование и адрес Заказчика)

Поскольку	 (далее - Поставщик) принял на себя обязательство в

соответствии    с    Контрактом    от    	    №    	    выполнить    поставку

(укажите наименование Контракта) (далее - Контракт);

и   поскольку   в   названном   Контракте   вами   установлено,   что   Поставщик  должен предоставить  банковскую гарантию признанного банка на сумму, определенную в указанном   документе,   в   качестве   обеспечения   выполнения   его   обязательств   в соответствии с Контрактом; и поскольку мы согласились предоставить Поставщику такую банковскую гарантию,

настоящим мы заявляем, что являемся Гарантом и от имени Поставщика несем перед

вами ответственность и обязательство на общую сумму	, причем эта сумма

подлежит выплате в тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в которых выплачивается цена Контракта. Мы обязуемся выплатить вам после первого письменного запроса без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах

, как указано выше, не требуя от вас доказательств или обоснования

вашего требования на определенную в данном документе сумму.

Настоящим мы освобождаем вас от необходимости взыскивать названный долг с Поставщика до предъявления требования нам.

Мы согласны с тем, что никакие изменения, дополнения или иной пересмотр положений Контракта или любых документов Контракта, совершенные вами и Поставщиком, никаким образом не освобождают нас от обязательства по данной Гарантии, и мы настоящим отказываемся от предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях или пересмотре. Данная Гарантия действительна до момента завершения Контракта.

(Укажите даты и правила изменения суммы гарантии в соответствии с требованиями ТАД)

(подпись, печать Гаранта)

(наименование Банка)

(адрес Банка)

(дата)

I.4.11.   форма извещения о проведении аукциона

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключить государственный контракт

Дата:

. 2000_ года

№ИПК:

Уважаемые господа!

1.

2.

3.

(наименование Государственного (муниципального)

заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации) настоящим извещает о проведении открытого аукциона на право заключения

Государственного (муниципального) контракта на    закупку

(наименование  закупаемой   продукции,  работ,   услуг),

(далее     товары, работы, услуги) и приглашает заинтересованных участников размещения заказа представить свои запечатанные заявки для участия в аукционе.

Адрес Заказчика, уполномоченного органа, специализированной

организации:	(укажите точный адрес Заказчика

или   организатора   аукциона,    телефон,    факс   адрес   электронной   почты, контактное лицо).

Источник       финансирования      заказа	средства       Государственного

(муниципального) бюджета.

4.      Аукционная документация предоставляется по адресу (укажите точный адрес,

включая номер комнаты) начиная   с «	»

200	года до «	»

200	года включительно по рабочим дням с «	» часов «	» минут

по «	» часов «	» минут.

Размер платы за аукционную документацию     	 рублей (укажите порядок внесения платы за аукционную документацию, банковские реквизиты).

Размер   обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе

(укажите сумму в рублях или иностранной валюте с обязательным представлением данных о рублевом эквиваленте по обменному курсу Центрального банка РФ на дату публикации Извещения о проведении открытого аукциона).

Обеспечение аукционной заявки перечисляется единовременно одной суммой на расчетный счет Заказчика, уполномоченного органа или специализированной

организации       	       (укажите

банковские реквизиты, достаточные для перечисления обеспечения). Сроки перечисления обеспечения на расчетный счет Заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации соответствуют срокам подачи заявок для участия в аукционе.

Перечисление обеспечения частями и третьими лицами за участников    не допускается. 5.  Заявки    и    документы    для    участия    в    аукционе    подаются    по    адресу

(укажите    точный    адрес,    включая    номер

комнаты), по рабочим дням с «	» часов «	» минут по «	» часов «	»

минут.

Начало приема заявок «	» часов «	» минут «	»	200	года.

Заявки на участие в аукционе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены Заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией не позднее «	» часов «	» минут «	»	200	года.

6.   Аукцион   проводится   по   адресу:   	    (укажите

точный адрес, включая номер комнаты). Дата и время окончания рассмотрения

аукционных заявок	 (укажите точное местное время, день, месяц,

год - но не более чем через пять дней со дня окончания приема заявок от участников аукциона).

7.   Порядок проведения аукциона:

Дата, время и место начала проведения аукциона: 	 (укажите

точный адрес,  включая номер комнаты),    «	» часов «	» минут «	»

200	года.

Начало регистрации участников (или их уполномоченных представителей) -

«	» часов «	» минут «	»	200	года, окончание регистрации

«	» часов «	» минут «	»	200	года. Руководители участников

и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.

Величина   понижения    начальной    цены    Контракта    («шаг    аукциона»)   —

(укажите   сумму   в  рублях   или   иностранной   валюте   с

обязательным предоставлением данных о рублевом эквиваленте по обменному курсу Центрального банка РФ на дату публикации извещения о проведении открытого аукциона).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену за Государственный (муниципальный) контракт.

Предмет Государственного (муниципального) контракта (краткое описание   количества   поставляемого   товара,   объема   выполняемых  работ, оказываемых услуг и краткая характеристика такого товара, таких работ и услуг).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания

услуг	(кратко изложите информацию).

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг (кратко изложите информацию).

- Начальная цена Контракта	(укажите сумму в рублях или иностранной валюте с обязательным представлением данных о рублевом эквиваленте по обменному курсу центрального банка РФ на дату публикации Извещения о проведении открытого аукциона).

11.	Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и

(или) организациям инвалидов	(кратко

изложите информацию в случае наличия таких преимуществ).

12.	Размер обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта, срок и порядок его предоставления.

13.    Возврат денежных средств, внесенных участниками, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, в качестве обеспечения аукционной заявки происходит в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти дней со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

1.4.12.   Форма договора обеспечения

ДОГОВОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ    №    -О

п. Сосновый                                                                                                                                2007г.

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице__________________, действующего на основании

, с одной стороны, и	.

именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице

______________, действующего на основании______________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона № 94-ФЗ, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

статья 1

Предмет Контракта

Поставка продуктов питания для нужд ГУ ЦВМ и Р «Сосновый» МВД РФ по Лоту №  Начальная стоимость Контракта составляет.____. рублей.

статья 2

Предмет Договора

2.1.       Участник размещения заказа для участия в аукционе в безналичном порядке перечисляет обеспечение в размере____________________________________рублей

на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации:

к/с 	 в 	,  ИНН 	.

БИК

Указанные денежные средства вносятся Участником размещения заказа в качестве обеспечения аукционной заявки и обязательств, принятых на себя Участником размещения заказа в соответствии с Заявкой и условиями участия в аукционе, опубликованными  в газете «	>> от «	»	200	г.

№	(	) и на официальном сайте	от«	>>

200г.

- Обеспечение для участия в аукционе НДС не облагается.

- В случае признания Участника размещения заказа Победителем аукциона Заказчик обязуется заключить с таким Участником Контракт.

- Контракт заключается с Победителем не позднее___(	) рабочих дней с даты утверждения протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

- В случае признания Участника размещения заказа Участником, занявшим второе место, Заказчик обязуется заключить Контракт с таким Участником размещения заказа, если Победитель аукциона откажется или уклонится от заключения Контракта.

статья 3

Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации после заключения настоящего Договора и не позднее«	>> часов«	>> минут«	>>__200	года, согласно Извещению о проведении аукциона, и считается внесенной с момента ее перечисления на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации.

Документами, подтверждающими внесение обеспечения на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, являются копия платежного поручения с отметкой об исполнении банком Участника размещения заказа об оплате суммы обеспечения и копия выписки о поступлении денежных средств Участников размещения заказа на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации.

Участник размещения заказа оформляет копию выписки со своего счета на следующий день после даты окончания приема заявок и документов для участия в аукционе от участников размещения заказа.

В случае если сумма обеспечения не поступила или поступила несвоевременно на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, обязательства Участника размещения заказа по внесению обеспечения, согласно пункту 3.1 настоящего Договора, считаются не исполненными и он не допускается к участию в аукционе.

- На денежные средства, перечисленные участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, проценты не начисляются.

- Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обязуются возвратить Участнику размещения заказа сумму обеспечения в порядке и случаях, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора.

- Возврат денежных средств в соответствии со статьей 4 настоящего Договора осуществляется на счет Участника размещения заказа р/с

БИК

К/С .

ИНН

статья 4

Возврат денежных средств участникам размещения заказа и участникам аукциона

- Если Участник размещения заказа своевременно отозвал свою аукционную заявку, обеспечение такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня поступления Заказчику, уполномоченному органу, специализированной организации уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

- Если Заказчик, уполномоченный орган отказались от проведения аукциона, обеспечение участникам размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

- Если Участник размещения заказа подал аукционную заявку после окончания приема заявок, обеспечение такому Участнику размещения заказа возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

- Если заявку на участие в аукционе подал единственный Участник размещения заказа либо аукционная комиссия признала только одного Участника размещения,

конкурсной документации заказа Участником аукциона, обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня заключения с единственным Участником размещения заказа или единственным Участником аукциона Государственного (муниципального) контракта.

- Если Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация отказали Участнику размещения заказа в приеме заявки на участие в аукционе, обеспечение возвращается в течение пяти дней с даты отказа Участнику размещения заказа в приеме заявки Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией.

- Если аукционная комиссия отказала Участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе, обеспечение возвращается такому Участнику размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе.

- Участнику, признанному Победителем аукциона, после заключения с Заказчиком Государственного (муниципального) контракта обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня заключения с ним Государственного (муниципального) контракта.

- Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта перед Победителем аукциона (занял второе место), после заключения Победителем аукциона с Заказчиком Государственного (муниципального) контракта обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня заключения с Победителем аукциона Государственного (муниципального) контракта.

- Участнику, который занял второе место и к которому перешло право на заключение Государственного (муниципального) контракта в связи с отказом или уклонением Победителя аукциона от его заключения, обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня заключения с ним Государственного (муниципального) контракта.

- Участникам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

- Иным участникам размещения заказа, которые перечислили обеспечение, но не подали заявки в установленный для их приема срок и (или) не приняли участие в аукционе либо своевременно подали заявки, но не приняли участие в аукционе, обеспечение возвращается в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона (об итогах проведения аукциона).

удержание обеспечения в пользу Заказчика

5.1. Обеспечение аукционной заявки на участие в аукционе может быть удержано Заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией (в пользу Заказчика) в следующих случаях:

а)	Победитель аукциона отказался или уклонился от подписания Контракта с Заказчиком;

б)	Участник, который занял второе место, отказался или уклонился от заключения Государственного (муниципального) контракта с Заказчиком в случае отказа или уклонения Победителя аукциона от заключения Контракта;

в)	Участник, который занял второе место, отказался или не смог предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по выполнению Контракта;

г)	единственный Участник размещения заказа или единственный Участник отказался или уклонился от подписания Контракта с Заказчиком;

д)	единственный Участник размещения заказа или единственный Участник отказался или не смог предоставить обеспечение исполнения обязательств по выполнению Контракта.

статья 6

Заключительные положения

- Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных До говором.

- Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Настоящий Договор составлен в трех имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (два - для организатора аукциона, один - для Участника размещения заказа).

статья 7

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

заказчик, уполномоченный орган

адрес и реквизиты: Подписи сторон

Участник размещения заказа или специализированная организация:

адрес и реквизиты:

от заказчика, уполномоченного     от Участника размещения заказа

органа или специализированной

организации:

Техническое задание:

1. График Выполнения работ:

Утверждаю

Начальник

ГУ «ЦВМ и Р «Сосновый»

МВД России

полковник внутренней

службы

_____________А.С.Крысак

ГРАФИК

выполнения текущих и капитальных ремонтов

объектов ГУ «ЦВМ и Р «Сосновый» МВД России»

в 2008 году

| № п/п | Наименование вида работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укладка тротуарной плитки возле спортзала |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укладка тротуарной плитки на пешеходную дорогу к клубу |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Укладка тротуарной плитки к главному корпусу |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена дверных блоков на переходе в номера на переходе в столовую |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт коридоров на 4 этаже главного корпуса |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт кровли над переходом в столовую |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт кровли над столовой и клубом |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Текущий ремонт помещений и коридоров в столовой |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена дымогарной трубы на котельной |  |  |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт номеров и здания корпуса № 2 |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель аукционной комиссии

заместитель начальника по тылу

ГУ «ЦВМ и Р «Сосновый» МВД России

п/полковник внутренней службы                                                                                     С.И.Цилин

2.Теническое задание по лотам:

|  |  |  |  | ЦВМ иР "Сосновый" МВД России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ЦВМ иР "Сосновый" МВД России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - техническое задание на текущий ремонт помещений столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на ед. |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Комната мойки посуды №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4) |  | - чел.час | - 103,91 |  | - 3,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,74 |  | - 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 7,74 |  | - 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Снятие наличников |  | 100 м наличников |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,2) |  | - чел.час | - 4,21 |  | - 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних |  | 100 м3 кладки |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,8) |  | - чел.час | - 670 |  | - 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 39 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т |  | - м-час | - 39 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементно-известковый М50 |  | - м3 | - 23,6 |  | - 0,02832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кирпич |  | - т.шт | - 40 |  | - 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 165,88 |  | - 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,67 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | - м-час | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,74 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 0,47 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  | - м-час | - 0,92 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 6 мм Э42 |  | - т | - 0,009 |  | - 0,000225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Конструкции стальные из швеллера |  | - т | - 1,04 |  | - 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементно-известковый М50 |  | - м3 | - 0,54 |  | - 0,0135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кирпич |  | - т.шт | - 0,57 |  | - 0,01425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,0315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 116,14 |  | - 3,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,11 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - маш.час | - 0,65 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Дрели электрические |  | - маш.час | - 36,74 |  | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - маш.час | - 4,46 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Клинья пластиковые монтажные |  | - шт | - 800 |  | - 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Шурупы строительные |  | - тн | - 0,0311 |  | - 0,0009796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 |  | - 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Демонтаж трапов диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4) |  | - чел.час | - 3,51 |  | - 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,12 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,08 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Установка трапов пластиковых диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4) |  | - чел.час | - 10,09 |  | - 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,36 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Каболка |  | - т | - 0,0012 |  | - 0,00012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Трап пластиковый Д100мм |  | - компл | - 10 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  | - чел.час | - 85,3 |  | - 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,32 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,32 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром до 320 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  | 0,00942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 48,1 |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,75 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,75 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Установка решеток вентиляционных 300х300мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 1 решетка |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 2,05 |  | - 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,03 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,15 |  | - 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,44 |  | - 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 5 мм Э42А |  | - т | - 0,0001 |  | - 0,00011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементный |  | - м3 | - 0,0003 |  | - 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 110 |  | - 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,24 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,24 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Установка радиаторов аллюминиевыхКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,0259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 75,44 |  | - 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,91 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,49 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2) |  | - м-час | - 1 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,26 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 2,31 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы строительные |  | - т | - 0,0045 |  | - 0,0001165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных |  | - компл | - 44,2 |  | - 1,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Радиаторы |  | - квт | - 100 |  | - 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 9,64 |  | - 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | - чел.час | - 17,89 |  | - 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Демонтаж осветительных приборов выключателей |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 5,84 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 116 |  | - 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 47,6 |  | - 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 42,4 |  | - 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0001575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпильки |  | - шт | - 204 |  | - 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Розетка потолочная |  | - 100шт | - 2,04 |  | - 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка полихлорвиниловая |  | - кг | - 2,8 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Стартеры для люминисцентных ламп |  | - шт | - 200 |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 36,25 |  | - 11,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,16 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,06 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мел природный молотый |  | - т | - 0,012 |  | - 0,00372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мыло твердое хозяйственное 72% |  | - шт | - 3,2 |  | - 0,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм |  | - м3 | - 0,0044 |  | - 0,001364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка клеевая |  | - т | - 0,068 |  | - 0,02108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бумага шлифовальная |  | - т.м2 | - 0,0016 |  | - 0,000496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краски водоэмульсионные |  | - т | - 0,067 |  | - 0,02077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 69,87 |  | - 21,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,44 |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,44 |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 137,75 |  | - 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,67 |  | - 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,45 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,87 |  | - 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | - м2 | - 102 |  | - 31,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Опилки древесные |  | - м3 | - 3,06 |  | - 0,9486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 1,3 |  | - 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 74,3 |  | - 25,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,99 |  | - 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 1,64 |  | - 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические |  | - м-час | - 3,28 |  | - 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | - чел.час | - 191,03 |  | - 126,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,06 |  | - 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,34 |  | - 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворосмесители передвижные 65 л |  | - м-час | - 1,63 |  | - 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки рядовые |  | - м2 | - 99 |  | - 65,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | - т | - 0,375 |  | - 0,2475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Смесь сухая для заделки швов |  | - т | - 0,05 |  | - 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Устройство уголков внутренних и наружных при укладке плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  | - чел.час | - 10,34 |  | - 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,04 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |  | - кг | - 5,15 |  | - 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плинтусы для полов из пластиката |  | - м | - 101 |  | - 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Установка багетов на потолке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м деталей |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 33,79 |  | - 8,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,14 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,11 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 7,5 |  | - 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,015 |  | - 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Багет |  | - м | - 101 |  | - 26,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамическихКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 27,14 |  | - 7,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,07 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,07 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки плинтусные |  | - м | - 101 |  | - 26,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 0,16 |  | - 0,0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 51,6 |  | - 4,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 25,2 |  | - 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,25 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 24,7 |  | - 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 2,47 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перфораторы электрические |  | - м-час | - 6,03 |  | - 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,25 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм |  | - т | - 0,007 |  | - 0,00056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | - т | - 0,0006 |  | - 0,000052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | - т | - 0,011 |  | - 0,00088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 1,75 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 4,5 |  | - 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 2,5 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 4,5 |  | - 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,4 |  | - 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Скобы |  | - 10шт | - 16,5 |  | - 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 24,4 |  | - 1,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кнопки монтажные |  | - т.шт | - 0,002 |  | - 0,0001632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,41 |  | - 0,0328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента К226 |  | - 100м | - 0,03 |  | - 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоски и пряжки для крепления проводов |  | - 100шт | - 0,83 |  | - 0,0664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоса монтажная |  | - м | - 34 |  | - 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | - м | - 102 |  | - 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | - чел.час | - 3,86 |  | - 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,022 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 0,08 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпагат бумажный |  | - кг | - 0,005 |  | - 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 0,53 |  | - 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лак электроизоляционный 318 |  | - кг | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,047 |  | - 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | - т | - 0,004 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Наконечники кабельные |  | - шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,031 |  | - 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки-оконцеватели |  | - 100шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитки швейные |  | - кг | - 0,002 |  | - 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вазелин технический |  | - кг | - 0,015 |  | - 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,048 |  | - 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Пускатель на 50А |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 32,2 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0000315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 102 |  | - 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | - шт | - 100 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Очистка поверхности потолка от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 6,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Шпаклевка поверхности потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 18,98 |  | - 5,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,05 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0004 |  | - 0,0001364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка масляно-клеевая |  | - т | - 0,032 |  | - 0,00992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,15 |  | - 0,0465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Комната мойки посуды №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 110 |  | - 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Установка радиаторов аллюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 75,44 |  | - 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,91 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,49 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2) |  | - м-час | - 1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 2,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы строительные |  | - т | - 0,0045 |  | - 0,0000585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных |  | - компл | - 44,2 |  | - 0,5746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Радиаторы |  | - квт | - 100 |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 74,3 |  | - 12,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,99 |  | - 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 1,64 |  | - 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические |  | - м-час | - 3,28 |  | - 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 69,87 |  | - 5,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,44 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,44 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 137,75 |  | - 11,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,67 |  | - 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,45 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,87 |  | - 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | - м2 | - 102 |  | - 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Опилки древесные |  | - м3 | - 3,06 |  | - 0,2448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 1,3 |  | - 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4) |  | - чел.час | - 103,91 |  | - 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,74 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 7,74 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 184,6 |  | - 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,78 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - маш.час | - 1,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Дрели электрические |  | - маш.час | - 77,01 |  | - 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - маш.час | - 4,46 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Клинья пластиковые монтажные |  | - шт | - 800 |  | - 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Шурупы строительные |  | - тн | - 0,0652 |  | - 0,001369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 |  | - 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Очистка поверхности потолка от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Очистка частично поверхности стен от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | - чел.час | - 191,03 |  | - 57,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,06 |  | - 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,34 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворосмесители передвижные 65 л |  | - м-час | - 1,63 |  | - 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки рядовые |  | - м2 | - 99 |  | - 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | - т | - 0,375 |  | - 0,1125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Смесь сухая для заделки швов |  | - т | - 0,05 |  | - 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 383,06 |  | - 8,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,16 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,16 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворы тяжелые цементно-известковые |  | - м3 | - 4,4 |  | - 0,1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Шпаклевка поверхности потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 18,98 |  | - 1,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0004 |  | - 0,0000352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка масляно-клеевая |  | - т | - 0,032 |  | - 0,00256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,15 |  | - 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 61,98 |  | - 4,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,22 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0008 |  | - 0,0000672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка клеевая |  | - т | - 0,055 |  | - 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,31 |  | - 0,0248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краски водоэмульсионные |  | - т | - 0,069 |  | - 0,00552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Установка багетов на потолке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м деталей |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 33,79 |  | - 4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,14 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,11 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 7,5 |  | - 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,015 |  | - 0,00186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Багет |  | - м | - 101 |  | - 12,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  | - чел.час | - 85,3 |  | - 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,32 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,32 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | - чел.час | - 17,89 |  | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 116 |  | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 47,6 |  | - 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 42,4 |  | - 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0000315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпильки |  | - шт | - 204 |  | - 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Розетка потолочная |  | - 100шт | - 2,04 |  | - 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка полихлорвиниловая |  | - кг | - 2,8 |  | - 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Стартеры для люминисцентных ламп |  | - шт | - 200 |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Установка решеток вентиляционных 300х300мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 1 решетка |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 2,05 |  | - 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,03 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,15 |  | - 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,44 |  | - 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 5 мм Э42А |  | - т | - 0,0001 |  | - 0,00011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементный |  | - м3 | - 0,0003 |  | - 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Устройство уголков внутренних и наружных при укладке плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  | - чел.час | - 10,34 |  | - 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |  | - кг | - 5,15 |  | - 0,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плинтусы для полов из пластиката |  | - м | - 101 |  | - 16,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонт цеха сыпучих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 110 |  | - 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Установка радиаторов аллюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 75,44 |  | - 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,91 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,49 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2) |  | - м-час | - 1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 2,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы строительные |  | - т | - 0,0045 |  | - 0,0000585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных |  | - компл | - 44,2 |  | - 0,5746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Радиаторы |  | - квт | - 100 |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | - чел.час | - 17,89 |  | - 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 116 |  | - 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 47,6 |  | - 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 42,4 |  | - 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпильки |  | - шт | - 204 |  | - 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Розетка потолочная |  | - 100шт | - 2,04 |  | - 0,0408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка полихлорвиниловая |  | - кг | - 2,8 |  | - 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Стартеры для люминисцентных ламп |  | - шт | - 200 |  | - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 9,64 |  | - 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Прокладка кабель-канала по стенам длиной 2 м |  | 100 шт. |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 10,7 |  | - 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,94 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,33 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 3,28 |  | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 3,01 |  | - 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перфораторы электрические |  | - м-час | - 2,21 |  | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,33 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 2,14 |  | - 0,1712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 1,25 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 4,34 |  | - 0,3472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 0,3 |  | - 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 4,34 |  | - 0,3472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Серьга |  | - шт | - 30 |  | - 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Муфта |  | - шт | - 6 |  | - 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Кабель-канал |  | - м | - 200 |  | - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Провод по кабель-каналу сечением до 6 мм2 |  | 100 м |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 4,7 |  | - 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,22 |  | - 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 2,2 |  | - 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,05 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кнопки монтажные |  | - т.шт | - 0,02 |  | - 0,0032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,05 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента К226 |  | - 100м | - 0,05 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоски и пряжки для крепления проводов |  | - 100шт | - 0,26 |  | - 0,0416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сжимы соединительные |  | - 100шт | - 0,1 |  | - 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,16 |  | - 0,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | - м | - 102 |  | - 16,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Демонтаж осветительных приборов розеток |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 5,84 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 38,1 |  | - 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,000063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 1,5 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 102 |  | - 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,42 |  | - 0,0084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Розетка штепсельная утопленного типа |  | - шт | - 100 |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 37 |  | - 9,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,27 |  | - 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 5,21 |  | - 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,01 |  | - 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | - т | - 0,0025 |  | - 0,000675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели |  | - кг | - 1,8 |  | - 0,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвоздь усиленный |  | - кг | - 1,3 |  | - 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,3 |  | - 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Скобы |  | - 10шт | - 28 |  | - 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Колпачки изолирующие |  | - 10шт | - 4,9 |  | - 1,323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гильзы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,31 |  | - 0,0837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоска для крепления проводов |  | - 100шт | - 3 |  | - 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сжимы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка поливинилхлоридная ХВТ |  | - кг | - 0,83 |  | - 0,2241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Провод ПУНП 3х2,5мм2 |  | - м | - 102 |  | - 27,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4) |  | - чел.час | - 103,91 |  | - 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,74 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 7,74 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 184,6 |  | - 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,78 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - маш.час | - 1,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Дрели электрические |  | - маш.час | - 77,01 |  | - 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - маш.час | - 4,46 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Клинья пластиковые монтажные |  | - шт | - 800 |  | - 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Шурупы строительные |  | - тн | - 0,0652 |  | - 0,001369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 |  | - 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 383,06 |  | - 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,16 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,16 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворы тяжелые цементно-известковые |  | - м3 | - 4,4 |  | - 0,0792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 69,87 |  | - 10,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,44 |  | - 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,44 |  | - 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 137,75 |  | - 20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,67 |  | - 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,45 |  | - 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,87 |  | - 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | - м2 | - 102 |  | - 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Опилки древесные |  | - м3 | - 3,06 |  | - 0,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 1,3 |  | - 0,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | - чел.час | - 3,86 |  | - 7,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,022 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 0,08 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпагат бумажный |  | - кг | - 0,005 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 0,53 |  | - 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 0,014 |  | - 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лак электроизоляционный 318 |  | - кг | - 0,014 |  | - 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,047 |  | - 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | - т | - 0,004 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Наконечники кабельные |  | - шт | - 6,1 |  | - 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | - шт | - 1 |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,031 |  | - 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки-оконцеватели |  | - 100шт | - 6,1 |  | - 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитки швейные |  | - кг | - 0,002 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вазелин технический |  | - кг | - 0,015 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,048 |  | - 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Пускатель на 50А |  | - шт | - 1 |  | - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Очистка частично поверхности стен от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 74,3 |  | - 17,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,99 |  | - 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 1,64 |  | - 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические |  | - м-час | - 3,28 |  | - 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | - чел.час | - 191,03 |  | - 78,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,06 |  | - 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,34 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворосмесители передвижные 65 л |  | - м-час | - 1,63 |  | - 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки рядовые |  | - м2 | - 99 |  | - 40,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | - т | - 0,375 |  | - 0,1537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Смесь сухая для заделки швов |  | - т | - 0,05 |  | - 0,0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Устройство уголков внутренних и наружных при укладке плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  | - чел.час | - 10,34 |  | - 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |  | - кг | - 5,15 |  | - 1,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плинтусы для полов из пластиката |  | - м | - 101 |  | - 30,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Очистка поверхности потолка от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 3,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Шпаклевка поверхности потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 18,98 |  | - 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,05 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0004 |  | - 0,000066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка масляно-клеевая |  | - т | - 0,032 |  | - 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,15 |  | - 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 61,98 |  | - 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,22 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0008 |  | - 0,000126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка клеевая |  | - т | - 0,055 |  | - 0,00825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,31 |  | - 0,0465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краски водоэмульсионные |  | - т | - 0,069 |  | - 0,01035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Установка багетов на потолке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м деталей |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 33,79 |  | - 5,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,14 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,11 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 7,5 |  | - 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,015 |  | - 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Багет |  | - м | - 101 |  | - 16,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 27,14 |  | - 4,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,07 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,07 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки плинтусные |  | - м | - 101 |  | - 16,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 0,16 |  | - 0,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Установка решеток вентиляционных 300х300мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 1 решетка |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 2,05 |  | - 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,03 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,15 |  | - 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,44 |  | - 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,00043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 5 мм Э42А |  | - т | - 0,0001 |  | - 0,00011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0,0004 |  | - 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементный |  | - м3 | - 0,0003 |  | - 0,0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт овощного цеха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок |  | 100 м2 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4) |  | - чел.час | - 172,76 |  | - 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,74 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 7,74 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних |  | 100 м3 кладки |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,8) |  | - чел.час | - 670 |  | - 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 39 |  | - 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т |  | - м-час | - 39 |  | - 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементно-известковый М50 |  | - м3 | - 23,6 |  | - 0,2832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кирпич |  | - т.шт | - 40 |  | - 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 98,72 |  | - 1,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,86 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,05 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворонасосы 1 м3/ч |  | - м-час | - 6,81 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм |  | - т | - 0,0001 |  | - 0,0000024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,006 |  | - 0,00012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |  | - м2 | - 5,54 |  | - 0,1108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | - м3 | - 1,87 |  | - 0,0374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 69,87 |  | - 8,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,44 |  | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,44 |  | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов и водоотстойникаодноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 137,75 |  | - 21,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,67 |  | - 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,45 |  | - 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,87 |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | - м2 | - 102 |  | - 16,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Опилки древесные |  | - м3 | - 3,06 |  | - 0,4835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 1,3 |  | - 0,2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Очистка поверхности стен от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 74,3 |  | - 14,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,99 |  | - 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 1,64 |  | - 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические |  | - м-час | - 3,28 |  | - 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | - чел.час | - 191,03 |  | - 63,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,06 |  | - 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,34 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворосмесители передвижные 65 л |  | - м-час | - 1,63 |  | - 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки рядовые |  | - м2 | - 99 |  | - 32,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | - т | - 0,375 |  | - 0,1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Смесь сухая для заделки швов |  | - т | - 0,05 |  | - 0,0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Устройство уголков внутренних и наружных при укладке плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  | - чел.час | - 10,34 |  | - 3,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2 |  | - кг | - 5,15 |  | - 1,751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плинтусы для полов из пластиката |  | - м | - 101 |  | - 34,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 110 |  | - 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Установка радиаторов аллюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 75,44 |  | - 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,91 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,49 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2) |  | - м-час | - 1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 2,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы строительные |  | - т | - 0,0045 |  | - 0,0000585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных |  | - компл | - 44,2 |  | - 0,5746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Радиаторы |  | - квт | - 100 |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | - чел.час | - 17,89 |  | - 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 116 |  | - 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 47,6 |  | - 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 42,4 |  | - 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0000945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпильки |  | - шт | - 204 |  | - 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Розетка потолочная |  | - 100шт | - 2,04 |  | - 0,0612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка полихлорвиниловая |  | - кг | - 2,8 |  | - 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Стартеры для люминисцентных ламп |  | - шт | - 200 |  | - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 32,2 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0000315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 102 |  | - 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | - шт | - 100 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Демонтаж трапов диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4) |  | - чел.час | - 3,51 |  | - 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,12 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,08 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Установка трапов пластиковых диаметром 100 ммКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 10 комплектов |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4) |  | - чел.час | - 10,09 |  | - 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,36 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Каболка |  | - т | - 0,0012 |  | - 0,00012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,00032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Трап пластиковый Д100мм |  | - компл | - 10 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м |  |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 37 |  | - 25,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,27 |  | - 3,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 5,21 |  | - 3,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,01 |  | - 0,0069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | - т | - 0,0025 |  | - 0,001725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели |  | - кг | - 1,8 |  | - 1,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвоздь усиленный |  | - кг | - 1,3 |  | - 0,897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,3 |  | - 0,207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Скобы |  | - 10шт | - 28 |  | - 19,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Колпачки изолирующие |  | - 10шт | - 4,9 |  | - 3,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гильзы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,31 |  | - 0,2139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоска для крепления проводов |  | - 100шт | - 3 |  | - 2,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сжимы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка поливинилхлоридная ХВТ |  | - кг | - 0,83 |  | - 0,5727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Провод ПУНП 3х2,5мм2 |  | - м | - 102 |  | - 70,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Демонтаж пускателя КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | - чел.час | - 1,16 |  | - 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,01 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 0,06 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | - чел.час | - 3,86 |  | - 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,022 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 0,08 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпагат бумажный |  | - кг | - 0,005 |  | - 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 0,53 |  | - 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лак электроизоляционный 318 |  | - кг | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,047 |  | - 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | - т | - 0,004 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Наконечники кабельные |  | - шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,031 |  | - 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки-оконцеватели |  | - 100шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитки швейные |  | - кг | - 0,002 |  | - 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вазелин технический |  | - кг | - 0,015 |  | - 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,048 |  | - 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Пускатель на 50А |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 16 |  | 100 жил |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 34,7 |  | - 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 12,2 |  | - 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лаки канифольные КФ-965 |  | - т | - 0,0002 |  | - 0,000016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпагат бумажный |  | - кг | - 0,05 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 1,24 |  | - 0,0992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Наконечники кабельные |  | - шт | - 102 |  | - 8,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кнопки монтажные |  | - т.шт | - 0,1 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки-оконцеватели |  | - 100шт | - 1,02 |  | - 0,0816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитки швейные |  | - кг | - 0,02 |  | - 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента К226 |  | - 100м | - 0,1 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вазелин технический |  | - кг | - 0,1 |  | - 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,4 |  | - 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Очистка поверхности потолка от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Шпаклевка поверхности потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 18,98 |  | - 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,05 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0004 |  | - 0,00005632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка масляно-клеевая |  | - т | - 0,032 |  | - 0,004096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,15 |  | - 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 61,98 |  | - 7,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,22 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0008 |  | - 0,0001075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка клеевая |  | - т | - 0,055 |  | - 0,00704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,31 |  | - 0,03968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краски водоэмульсионные |  | - т | - 0,069 |  | - 0,008832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Установка багетов на потолке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м деталей |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 33,79 |  | - 6,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,14 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,11 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 7,5 |  | - 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,015 |  | - 0,0027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Багет |  | - м | - 101 |  | - 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 27,14 |  | - 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,07 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,07 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки плинтусные |  | - м | - 101 |  | - 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 0,16 |  | - 0,0288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Ремонт коридоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  | 100 м2 |  |  | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,4) |  | - чел.час | - 103,91 |  | - 15,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,74 |  | - 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 7,74 |  | - 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 проемов |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 184,6 |  | - 29,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,78 |  | - 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - маш.час | - 1,31 |  | - 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Дрели электрические |  | - маш.час | - 77,01 |  | - 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - маш.час | - 4,46 |  | - 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Клинья пластиковые монтажные |  | - шт | - 800 |  | - 126,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Шурупы строительные |  | - тн | - 0,0652 |  | - 0,0103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Блоки дверные входные пластиковые |  | - м2 | - 100 |  | - 15,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Демонтаж м/конструкций решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 1 т конструкций |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 35,55 |  | - 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,22 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,09 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) |  | - м-час | - 7,37 |  | - 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Аппараты для газовой сварки и резки |  | - м-час | - 1,3 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А |  | - м-час | - 1,42 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Машины шлифовальные электрические |  | - м-час | - 0,29 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кислород технический газообразный |  | - м3 | - 0,75 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э46 |  | - т | - 0,0007 |  | - 0,000056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шлифкруги |  | - шт | - 0,05 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пропан-бутан, смесь техническая |  | - кг | - 0,225 |  | - 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Монтаж м/конструкций решеток КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 1 т конструкций |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 58,41 |  | - 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,39 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,15 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) |  | - м-час | - 13,16 |  | - 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Аппараты для газовой сварки и резки |  | - м-час | - 2,33 |  | - 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А |  | - м-час | - 2,54 |  | - 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С |  | - м-час | - 0,18 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Машины шлифовальные электрические |  | - м-час | - 0,51 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кислород технический газообразный |  | - м3 | - 1,5 |  | - 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм |  | - т |  |  | - 0,000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 |  | - т | - 0,0019 |  | - 0,000194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э46 |  | - т | - 0,0014 |  | - 0,00014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - т | - 0,0033 |  | - 0,00033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвозди строительные |  | - т |  |  | - 0,000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шлифкруги |  | - шт | - 0,1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |  | - т | - 0,0003 |  | - 0,000031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворитель марки Р-4 |  | - т | - 0,0006 |  | - 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм |  | - 10м | - 0,0187 |  | - 0,00187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пропан-бутан, смесь техническая |  | - кг | - 0,45 |  | - 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Изготовление м/конструкций решетовк |  | 1 т конструкций |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4) |  | - чел.час | - 91 |  | - 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,34 |  | - 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 6 |  | - 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 27,3 |  | - 2,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Аппараты для газовой сварки и резки |  | - м-час | - 1 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,3 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Машины шлифовальные электрические |  | - м-час | - 1,1 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пресс-ножницы комбинированные |  | - м-час | - 0,84 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,5 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кислород технический газообразный |  | - м3 | - 2,6 |  | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 5 мм Э42 |  | - т | - 0,0215 |  | - 0,00215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Металлопрокат |  | - т | - 1,032 |  | - 0,1032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пропан-бутан, смесь техническая |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 100 м2 покрытий |  |  | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 69,87 |  | - 31,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,44 |  | - 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,44 |  | - 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов и водоотстойникаодноцветных с красителем КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | - чел.час | - 137,75 |  | - 62,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,67 |  | - 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,45 |  | - 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,87 |  | - 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | - м2 | - 102 |  | - 46,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Опилки древесные |  | - м3 | - 3,06 |  | - 1,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 1,3 |  | - 0,5941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м плинтусов |  |  | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 27,14 |  | - 10,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,07 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,07 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки плинтусные |  | - м | - 101 |  | - 39,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | - м3 | - 0,16 |  | - 0,0624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 110 |  | - 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 2,24 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Установка радиаторов аллюминиевых КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 квт радиаторов и конвекторов |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 75,44 |  | - 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 3,91 |  | - 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  | - м-час | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,49 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100) МПа (кгс/см2) |  | - м-час | - 1 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 2,31 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы строительные |  | - т | - 0,0045 |  | - 0,0000585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных |  | - компл | - 44,2 |  | - 0,5746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Радиаторы |  | - квт | - 100 |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  | 100 м2 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 1,6) |  | - чел.час | - 29,3 |  | - 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 6,84 |  | - 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 6,84 |  | - 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3) |  | - чел.час | - 195,7 |  | - 9,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,27 |  | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т |  | - м-час | - 5,14 |  | - 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,14 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг |  | - т | - 0,0023 |  | - 0,000115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта |  | - м3 | - 0,016 |  | - 0,0008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Арматура класса А-1 |  | - т | - 0,09 |  | - 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) |  | - м3 | - 2,3 |  | - 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кирпич керамический, силикатный или пустотелый |  | - т.шт | - 5,04 |  | - 0,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  | 1 т металлоконструкций перемычек |  |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | - чел.час | - 165,88 |  | - 5,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,67 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | - м-час | - 0,16 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,74 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 0,47 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций |  | - м-час | - 0,92 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 6 мм Э42 |  | - т | - 0,009 |  | - 0,000288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - З |  |  | - Конструкции стальные из швеллера |  | - т | - 1,04 |  | - 0,03328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор цементно-известковый М50 |  | - м3 | - 0,54 |  | - 0,01728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кирпич |  | - т.шт | - 0,57 |  | - 0,01824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 98,72 |  | - 9,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 7,86 |  | - 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,05 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворонасосы 1 м3/ч |  | - м-час | - 6,81 |  | - 0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм |  | - т | - 0,0001 |  | - 0,000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,006 |  | - 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия |  | - м2 | - 5,54 |  | - 0,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | - м3 | - 1,87 |  | - 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Демронтаж эл.щитков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 2,08 |  | - 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  | - 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,02 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Демонтаж стальной вытяжки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,5; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  | 100 кг отсосов |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 2,78 |  | - 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,07 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,07 |  | - 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,3) |  | - чел.час | - 17,89 |  | - 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Демонтаж кабеля |  | 100 м |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 9,64 |  | - 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 116 |  | - 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 47,6 |  | - 2,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 42,4 |  | - 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 2,68 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0001575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпильки |  | - шт | - 204 |  | - 10,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Розетка потолочная |  | - 100шт | - 2,04 |  | - 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка полихлорвиниловая |  | - кг | - 2,8 |  | - 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Стартеры для люминисцентных ламп |  | - шт | - 200 |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 4,2) |  | - чел.час | - 32,2 |  | - 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,0032 |  | - 0,0000945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 102 |  | - 3,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | - шт | - 100 |  | - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах |  | 100 м |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 37 |  | - 24,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 5,27 |  | - 3,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 5,21 |  | - 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гипсовые вяжущие Г-3 |  | - т | - 0,01 |  | - 0,0067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм |  | - т | - 0,0025 |  | - 0,001675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели |  | - кг | - 1,8 |  | - 1,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гвоздь усиленный |  | - кг | - 1,3 |  | - 0,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,3 |  | - 0,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Скобы |  | - 10шт | - 28 |  | - 18,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Колпачки изолирующие |  | - 10шт | - 4,9 |  | - 3,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Гильзы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,31 |  | - 0,2077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоска для крепления проводов |  | - 100шт | - 3 |  | - 2,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сжимы соединительные |  | - 100шт | - 0,12 |  | - 0,0804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Трубка поливинилхлоридная ХВТ |  | - кг | - 0,83 |  | - 0,5561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Провод ПУНП 3х2,5мм2 |  | - м | - 102 |  | - 68,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 100 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  | - чел.час | - 3,86 |  | - 3,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,022 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 0,13 |  | - 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дрели электрические |  | - м-час | - 0,04 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прессы гидравлические с электроприводом |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,011 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 0,08 |  | - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпагат бумажный |  | - кг | - 0,005 |  | - 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Болты строительные с гайками и шайбами |  | - кг | - 0,53 |  | - 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 1,22 |  | - 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лак электроизоляционный 318 |  | - кг | - 0,014 |  | - 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,047 |  | - 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т |  | - т | - 0,004 |  | - 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Наконечники кабельные |  | - шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,031 |  | - 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки-оконцеватели |  | - 100шт | - 6,1 |  | - 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитки швейные |  | - кг | - 0,002 |  | - 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вазелин технический |  | - кг | - 0,015 |  | - 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно |  | - кг | - 0,048 |  | - 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Пускатель на 50А |  | - шт | - 1 |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Очистка поверхности стен от старой краски |  | 100 м2 расчищенной поверхности |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2) |  | - чел.час | - 20,8 |  | - 10,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 2,1) |  | - чел.час | - 74,3 |  | - 8,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,99 |  | - 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,35 |  | - 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин |  | - м-час | - 1,64 |  | - 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Молотки отбойные пневматические |  | - м-час | - 3,28 |  | - 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  | - чел.час | - 191,03 |  | - 166,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 2,06 |  | - 1,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автопогрузчики 5 т |  | - м-час | - 0,1 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,34 |  | - 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворосмесители передвижные 65 л |  | - м-час | - 1,63 |  | - 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,5 |  | - 0,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Плитки рядовые |  | - м2 | - 99 |  | - 86,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  | - т | - 0,375 |  | - 0,3262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Смесь сухая для заделки швов |  | - т | - 0,05 |  | - 0,0435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Шпаклевка поверхности потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  | - чел.час | - 18,98 |  | - 8,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,06 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,05 |  | - 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0004 |  | - 0,0002011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка масляно-клеевая |  | - т | - 0,032 |  | - 0,01462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,15 |  | - 0,06855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 61,98 |  | - 28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 0,22 |  | - 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 0,03 |  | - 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  | - м-час | - 0,2 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  | - м2 | - 0,0008 |  | - 0,0003839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шпатлевка клеевая |  | - т | - 0,055 |  | - 0,02514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ветошь |  | - кг | - 0,31 |  | - 0,1417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краски водоэмульсионные |  | - т | - 0,069 |  | - 0,03153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | 100 м |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | - чел.час | - 51,6 |  | - 6,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 25,2 |  | - 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т |  | - м-час | - 0,25 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |  | - м-час | - 24,7 |  | - 2,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | - м-час | - 2,47 |  | - 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Перфораторы электрические |  | - м-час | - 6,03 |  | - 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |  | - м-час | - 0,25 |  | - 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 6 мм |  | - т | - 0,007 |  | - 0,00084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | - т | - 0,0006 |  | - 0,000078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | - т | - 0,011 |  | - 0,00132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Электроды диаметром 4 мм Э42А |  | - кг | - 1,75 |  | - 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Патроны для пристрелки |  | - 10шт | - 4,5 |  | - 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели распорные |  | - 100шт | - 2,5 |  | - 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Дюбели для пристрелки |  | - 10шт | - 4,5 |  | - 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Краска |  | - кг | - 0,4 |  | - 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Скобы |  | - 10шт | - 16,5 |  | - 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Втулки изолирующие |  | - шт | - 24,4 |  | - 2,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кнопки монтажные |  | - т.шт | - 0,002 |  | - 0,0002448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бирки маркировочные |  | - 100шт | - 0,41 |  | - 0,0492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Лента К226 |  | - 100м | - 0,03 |  | - 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоски и пряжки для крепления проводов |  | - 100шт | - 0,83 |  | - 0,0996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Полоса монтажная |  | - м | - 34 |  | - 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  | - м | - 102 |  | - 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих (ср 3,4) |  | - чел.час | - 383,06 |  | - 29,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда машинистов |  | - чел.час | - 1,16 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т |  | - м-час | - 1,16 |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Растворы тяжелые цементно-известковые |  | - м3 | - 4,4 |  | - 0,3432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Погрузка: Мусор строительный |  | тн |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Затраты труда рабочих |  | - чел.час | - 0,58 |  | - 5,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Д |  |  | - Эксплуатация машин |  | - руб | - 1 |  | - 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Перевозка мусора на растояние до 17 км |  | тн |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Дефектная ведомость к ЛОТу № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ___________________________________________________________ | ___________________________613859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. на ед.; всего. 1; 3; 4; 5; 6. Раздел 1. Укладка тротуарной плитки на пешеходную дорожку к клубу. 1; Разборка бортовых камней на бетонном основании; 100 м; 1,72. - Затраты труда рабочих (ср 3,1); - чел.час; - 68,26; - 117,41. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 9,4; - 16,17. - Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин; - м-час; - 9,4; - 16,17. - Молотки отбойные пневматические; - м-час; - 28,2; - 48,5. 2; Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 100 м бортового камня; 1,72. - Затраты труда рабочих (ср 2,9); - чел.час; - 87,49; - 150,48. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 0,9; - 1,55. - Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т; - м-час; - 0,85; - 1,46. - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т; - м-час; - 0,05; - 0,09. - Гвозди строительные; - т; - 0,001; - 0,00172. - Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта; - м3; - 0,17; - 0,2924. - Бетон тяжелый, класс В 15 (М200); - м3; - 3,9; - 6,708. - Раствор готовый кладочный цементный, марка 100; - м3; - 0,06; - 0,1032. - Камни бортовые; - м; - 100; - 172. 3; Штукатурка поверхности старых бортовых камней сбоку и сверхуКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 0,08. - Затраты труда рабочих (ср 4); - чел.час; - 81,51; - 6,52. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 3,47; - 0,28. - Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т); - м-час; - 1,13; - 0,09. - Растворонасосы 3 м3/ч; - м-час; - 3,47; - 0,28. - Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6; - м3; - 1,89; - 0,1512. 4; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,2345 469*0,05/100. - Затраты труда рабочих (ср 2,3); - чел.час; - 18,08; - 4,24. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 17,35; - 4,07. - Автопогрузчики 5 т; - м-час; - 5,36; - 1,26. - Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.); - м-час; - 2,21; - 0,52. - Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т; - м-час; - 8,85; - 2,08. - Машины поливомоечные 6000 л; - м-час; - 0,92; - 0,22. 5; Цементно-песчанная смесь; м3; 27. 6; Устройство покрытий из тротуарной плитки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 10м2; 46,9 469/10. - Затраты труда рабочих (ср 4,1); - чел.час; - 13,57; - 636,43. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 0,07; - 3,28. - Д; - Автопогрузчики 5 т; - маш.час; - 0,04; - 1,88. - Д; - Виброплита с двигателем внутреннего сгорания; - маш.час; - 0,71; - 33,3. - Д; - Машины поливомоечные 6000 л; - маш.час; - 0,04; - 1,88. - Д; - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т; - маш.час; - 0,04; - 1,88. - Д; - Плитка тротуарная; - м2; - 10; - 469. - Д; - Песок; - м3; - 0,05; - 2,345. 7; Погрузка: бортовых камней от разборки и решеток; тн; 5,8. - Затраты труда рабочих; - чел.час; - 0,58; - 3,36. - Д; - Эксплуатация машин; - руб; - 1; - 5,8. 8; Перевозка материалов от разборки на растояние до 5 км; тн; 5,8. 9; Установка металлических решеток приямков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 1 т металлических изделий; 0,15. - Затраты труда рабочих (ср 3,3); - чел.час; - 54,49; - 8,17. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 3,11; - 0,47. - Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т; - м-час; - 0,86; - 0,13. - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т; - м-час; - 2,25; - 0,34. - Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг; - т; - 0,06; - 0,009. - Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту); - м3; - 0,75; - 0,1125. 10; Изготовление м/конструкций решетки на лоток; 1 т конструкций; 0,15. - Затраты труда рабочих (ср 4); - чел.час; - 91; - 13,65. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 7,34; - 1,1. - Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т; - м-час; - 6; - 0,9. - Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока); - м-час; - 27,3; - 4,09. - Аппараты для газовой сварки и резки; - м-час; - 1; - 0,15. - Дрели электрические; - м-час; - 0,3; - 0,04. - Машины шлифовальные электрические; - м-час; - 1,1; - 0,17. - Пресс-ножницы комбинированные; - м-час; - 0,84; - 0,13. - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т; - м-час; - 0,5; - 0,07. - Кислород технический газообразный; - м3; - 2,6; - 0,39. - Электроды диаметром 5 мм Э42; - т; - 0,0215; - 0,003225. - З; - Металлопрокат; - т; - 1,032; - 0,1548. - Пропан-бутан, смесь техническая; - кг; - 0,5; - 0,075. 11; Масляная окраска металлических поверхностей решеток количество окрасок 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,032. - Затраты труда рабочих (ср 3,3); - чел.час; - 81,72; - 2,62. - Затраты труда машинистов; - чел.час; - 0,05. - Подъемники мачтовые строительные 0,5 т; - м-час; - 0,01. - Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т; - м-час; - 0,04. - Ветошь; - кг; - 0,3; - 0,0096. - Олифа натуральная; - кг; - 2,7; - 0,0864. - Краски масляные готовые к применению для внутренних работ; - т; - 0,0246; - 0,0007872. Инженер по Э и РЗ; Л.М.Костецкий. |  |  |  |  |  |  |

Акт

На текущий ремонт коридоров главного корпуса на 4-ом этаже.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Двери |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проёмов дверных ДГ-9 | шт/м2 | 28/55,4 |
| 2 | Установка дверных блоков в наружных проёмах ДГ-9 | м2 | 55,4 |
| 3 | Скобяные изделия для дверных блоков с замком | комплект | 28 |
| 4 | Монтаж обналички на двери | пог.м. | 151 |
| 5 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри помещения шириной 100мм | пог.м./м2 | 151/15,1 |
| 6 | Заделка отверстий над дверями площадью до 0,1м2 | м3 | 1,2 |
|  | 2.Полы |  |  |
| 1 | Демонтаж линолеума в коридоре | м2 | 170,5 |
| 2 | Демонтаж плинтуса бетонного | пог.м. | 166 |
| 3 | Укладка на полы мраморных керамогранитных плиток на клее плиточном | м2 | 170 |
| 4 | Устройство плинтусов из мраморной полированной плитки высотой 100мм | пог.м. | 162 |
|  | 3.Стены |  |  |
| 1 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами | м2 | 476 |
| 2 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 476 |
| 3 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями | м2 | 476 |
| 4 | При структурировании валиками добавлять к нормам | м2 | 384 |
| 5 | Окраска водоэмульсионными составами стен с добавлением колера простая | м2 | 384 |
| 6 | Установка на стенах гипсовых погонных деталей орнаментиров. Высотой 10мм | пог.м. | 160 |
|  | 4. Потолки |  |  |
| 1 | Облицовка поверхности потолка листами «Кнауф» без изоляции в 2-ух уровнях | м2 | 121 |
| 2 | Облицовка потолков подвесных типа «Амстронг» по металлокаркасу | м2 | 50 |
| 3 | Установка гипсовых погонных деталей высотой до 10мм орнаментированных | пог.м. | 324 |
| 4 | Окраска потолков водоэмульсионными красками за 2 раза простая с колером | м2 | 121 |
| 5 | Сплошное выравнивание потолков сухой растворной смесью | м2 | 121 |
|  | 5. Электромонтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж щитов осветительных на стенах на 6 групп | шт | 6 |
| 2 | Монтаж выключателей одноклавишных | шт | 10 |
| 3 | Монтаж розеток | шт | 8 |
| 4 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами до 4 штук | комплект | 18 |
| 5 | Установка светильника настенного с надписью «Запасной выход» | комплект | 1 |
| 6 | Прокладка провода ПУНП 2х2,5 ПУНП 3х2,5 | пог.м пог.м. | 280 200 |
| 7 | Вывоз строительного мусора | т | 4,2 |
| 8 | Погрузка вручную на автотранспорт строительного мусора | т | 4,2 |

Инженер по организации,

эксплуатации и ремонту зданий                                                             Костецкий Л.М

Акт

На капремонт крыши над переходом в столовую.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж металлопрофиля с крыши | м2 | 320 |
| 2 | Демонтаж листовой оцинкованной стали из боковых стен (перепады на крыше) | м2 | 32 |
| 3 | Изготовление металлоконструкций ферм из угловой стали 50х50х4 | т | 3,5 |
| 4 | Монтаж металлоконструкций ферм под крышу | т | 3,5 |
| 5 | Окраска металлоконструкций решётчатых за 2раза красками из угловой стали 50х50 | т | 3,5 |
| 6 | Демонтаж профнастила из оцинкованной стали на фасаде | м2 | 20 |
| 7 | Устройство по металлоконструкциям ферм обрешётки из бруса 50х50 | м2 | 320 |
| 8 | Обработка бруса противопожарным раствором | м3 | 1,0 |
| 9 | Монтаж металлопрофиля цветного по обрешётке на крыше | м2 | 320 |
| 10 | Монтаж металлопрофиля высотой 0,8м в местах перепада крыши по вертикальной стене | м2 | 32 |
| 11 | Закрытие спереди металлопрофилем ферм на высоту h-1,0м | м2 | 23 |
| 12 | Устройство желобов настенных для сбора воды | пог.м. | 29 |
| 13 | Устройство частей водосточных труб | пог.м. | 28 |
| 14 | Установка частей водосточных труб воронок д100мм | шт | 4 |
| 15 | Погрузочно-разгрузочные работы | т | 12 |

Инженер по организации,

эксплуатации и ремонту зданий                                                             Костецкий Л.М.

Начальник ЦВМ и Р

«Сосновый» МВД России

полковник внутренней службы

______________ А.С.Крысак

«___» _____________2007г.

пос.Сосновый

Акт

На капремонт крыши над столовой.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж профнастила оцинкованного на болтах с крыши | м2 | 1368 |
| 2 | Демонтаж конька с крыши | пог.м. | 66 |
| 3 | Демонтаж профиля высотой h-0,8м с фасадов и задней части здания | м2 |  |
| 4 | Демонтаж желобов для сбора воды | пог.м. | 96 |
| 5 | Демонтаж водосточных труб д219мм | пог.м. | 18 |
| 6 | Монтаж металлопрофиля на крышу цветного на шурупах | м2 | 1368 |
| 7 | Монтаж коньков с оцинкованной стали шириной 0,5м | пог.м./м2 | 66/33 |
| 8 | Монтаж желобов шириной 150мм на креплениях | пог.м. | 122 |
| 9 | Установка водосточных труб д219 | пог.м. | 18 |
| 10 | Установка водосточных труб д100мм | пог.м. | 42 |
| 11 | Установка частей водосточных труб воронок д100мм и д219мм | шт | 12 |
| 12 | Закрытие фасада над крышей стен металлопрофилем h-0,8м по всей длине здания | пог.м./м2 | 122/98 |
| 13 | Погрузочно-разгрузочные работы на автотранспорт | т | 16 |

Инженер по организации,

эксплуатации и ремонту зданий                                                             Костецкий Л.М.

Начальник ЦВМ и Р

«Сосновый» МВД России

полковник внутренней службы

______________ А.С.Крысак

«___» _____________2007г.

пос.Сосновый

Акт

На текущий ремонт номеров издания корпуса №2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж деревянных отливов на стыке 1-го и 2-го этажей | м2 | 26,5 |
| 2 | Обшивка фундаментов и стен здания сайдингом | м2 | 256 |
| 3 | Демонтаж умывальников | шт | 5 |
| 4 | Демонтаж утопленного типа унитазов общего пользования | шт | 3 |
| 5 | Демонтаж душевых кабинок из металлического профиля и пластика | шт | 4 |
| 6 | Демонтаж смесителей | шт | 9 |
| 7 | Демонтаж пластиковых труб д20мм | пог.м. | 32 |
| 8 | Демонтаж канализационных пластиковых труб д100 | м | 5 |
| 9 | Демонтаж со стен кафельной плитки | м2 | 28 |
| 10 | Демонтаж с полов плитки метлахской | м2 | 24 |
| 11 | Разборка кирпичных стен и перегородок | м3 | 3,2 |
| 12 | Демонтаж подвесного потолка из плит ДВП по брусу | м2 | 12 |
| 13 | Демонтаж секущих вентилей д15мм | шт | 8 |
| 14 | Разборка прогнивших участков полов | м2 | 26 |
| 15 | Демонтаж плинтусов | пог.м. | 215 |
| 16 | Демонтаж старого линолеума | м2 | 168 |
| 17 | Разборка деревянных перил на 2-ой этаж высотой 1м | пог.м. | 4 |
| 18 | Разборка деревянных ступенек на 2-ой этаж длиной 1,1м и шириной 30см | шт | 19 |
| 19 | Демонтаж светильников | шт | 25 |
| 20 | Демонтаж розеток | шт | 18 |
| 21 | Демонтаж выключателей | шт | 21 |
|  | 2.Монтажные работы |  |  |
| 1 | Монтаж гипсокартонном потолков | м2 | 217 |
| 2 | Монтаж гипсокартона на стены | м2 | 552 |
| 3 | Монтаж пластика в санузлах на потолки | м2 | 28 |
| 4 | Монтаж вентиляционных решёток 200х200 | шт | 10 |
| 5 | Монтаж вытяжных вентиляторов | шт | 3 |
| 6 | Монтаж труб канализационных пластиковых д100мм длиной 1м на вытяжку из санузлов | шт /м | 9/9 |
| 7 | Монтаж сантехлючков 300х200мм в санузлах | шт | 13 |
| 8 | Монтаж секущих вентилей д20 | шт | 26 |
| 9 | Укладка кафельной плитки на стены | м2 | 208 |
| 10 | Укладка метлахской плитки на пол | м2 | 31,2 |
| 11 | Укладка плитки ЦСП на полы перед укладкой плитки | м2 | 31,2 |
| 12 | Монтаж дверей ДГ-6 | шт/м2 | 13/19,1 |
| 13 | Защёлки, ручки, навесы на двери | комплект | 16 |
| 14 | Монтаж дверей ДГ-8 | шт/м2 | 3/5,7 |
| 15 | Монтаж багетов на потолок | пог.м. | 215 |
| 16 | Монтаж линолеума на пол | м2 | 254 |
| 17 | Монтаж плинтуса на пол | пог.м. | 215 |
| 18 | Шпаклёвка стен | м2 | 608 |
| 19 | Наклеивание обоев улучшенных на стены | м2 | 608 |
| 20 | Шпаклёвка потолков | м2 | 217 |
| 21 | Окраска водоэмульсионными составами потолков за 2 раза | м2 | 217 |
| 22 | Устройство лестничного марша и ступенек на 2-ой этаж из дерева твёрдых пород | шт | 19 |
| 23 | Устройство балясин из твёрдых пород | шт | 26 |
| 24 | Устройство перил из твёрдых пород | пог.м. | 4 |
| 25 | Покрытие лаком ступенек, балясин и перил за 2 раза | м2 | 16,8 |
| 26 | Устройство деревянных полов из доски толщиной 50мм | м2 | 26 |
| 27 | Замена лаг из бруса 100х100 | м3 | 0,9 |
| 28 | Замена врезных замков | шт | 2 |
| 29 | Монтаж светильников потолочных | шт | 30 |
| 30 | Монтаж выключателей | шт | 21 |
| 31 | Монтаж розеток утопленных | шт | 32 |
| 32 | Монтаж распределительных коробок ответв. | шт | 45 |
| 33 | Монтаж щита освещения на 24гр. | комплект | 1 |
| 34 | Прокладка провода ПУНП 3х2,5 | пог.м. | 300 |
| 35 | Прокладка провода ПУНП 3х1,5 | пог.м. | 200 |
| 36 | Прокладка гофрированных трубок д10мм | пог.м. | 500 |
| 37 | Монтаж светильников герметичных | шт | 13 |
| 38 | Монтаж выключателей двойных | шт | 13 |
| 39 | Монтаж автоматов однофазных до 16ампер | шт | 24 |
| 40 | Монтаж вводного кабеля ВВГ 4х10 | пог.м. | 35 |
| 41 | Монтаж вводного рубильника ЯПБУ-100 | шт | 1 |
| 42 | Монтаж душевых кабинок со стоимостью | комплект | 11 |
| 43 | Монтаж смесителей для душа | комплект | 11 |
| 44 | Монтаж унитазов со смывным бачком | комплект | 11 |
| 45 | Монтаж гофры на унитаз | шт | 11 |
| 46 | Монтаж умывальника с пьедесталом | комплект | 12 |
| 47 | Монтаж смесителя для умывальника | шт | 12 |
| 47 | Монтаж сифона для умывальника | шт | 12 |
| 48 | Подключение смесителей и унитазов шлангами длиной 80см | шт | 35 |

Инженер по организации,

эксплуатации и ремонту зданий                                                             Костецкий Л.М.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Все Товары должны соответствовать или превышать технические требования, сформулированные в разделе «Технические условия».

- Участник размещения заказа должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров, работ и услуг в соответствии с техническими требованиями.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии не допускается.

- Частичное выполнение работ и услуг в рамках одного контракта не допускается.

- Досрочная поставка товаров допускается только после получения согласия заказчика.

- Досрочное выполнение работ и оказание услуг допускается толь ко после получения согласия заказчика.

- Все временные интервалы измеряются в неделях начиная с даты вступления контракта в силу.

- стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых Товаров.

- Участник размещения заказа должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведен ной ниже таблице.

Примечание. Все товары должны быть поставлены на условиях доставки до слада заказчика. Датой поставки считается дата акта приема-сдачи Товаров, подписанного Представителем заказчика

Технические условия и общие требования

соответствие поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг требованиям функциональных характеристик (потребительских свойств), а также их количественных и качественных характеристик.

1.1.    обязательные требования, предъявляемые к поставляемым товарам, выполняемым работам и оказываемым услугам

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все товары должны соответствовать или превышать требования Технических условий по качеству и техническим параметрам.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Используемые ниже стандарты на Работы и Услуги носят описательный, а не ограничительный характер, если иное не оговорено для каждого конкретного случая применения стандарта.

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ

Участник размещения заказа должен представить сертификаты соответствия требованиям безопасности ГС Т  РФ на все поставляемые товары. если предусмотрено законодательством Российской Федерации, то Поставщик должен представить сертификаты Госсанэпиднадзора РФ на все поставляемые товары.. Эти сертификаты должны быть представлены Поставщиком только на этапе поставки.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КСЛУГ

2.1.   Технические требования к описанию Товаров, Работ и Услуг

Все поставляемые  товары должны соответствовать требованиям ГОСТ РФ, Госсанэпиднадзора РФ, другим требованиям действующего законодательства  РФ.